Приложение № 2                                                                                                                                        к решению Совета депутатов                                                                                                     муниципального округа город Кировск Мурманской области                                                                                                                от 12.03.2024 № 7

Перечень

муниципального имущества, передаваемого в составе имущественного комплекса муниципальных предприятий, из муниципальной собственности муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области в государственную собственность Мурманской области

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес места нахождения организации, ИНН организации | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кадастровый номер, инвентарный номер и др. | протяжен-ность /площадь/ объем (м; кв. м; куб. м) | первоначаль-ная (восстанови-тельная) стоимость, руб. | остаточная стоимость на 31.01.24, руб. |
|  | Муниципальное унитарное предприятие города Кировска «Кировская городская электрическая сеть» | 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова д. 9, ИНН 5103021241 | I. Недвижимое имущество: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Нежилое помещение | Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9б, пом. III | 51:16:0040115:143 | 120,8 | 268 166,22 | 262 356,00 |
| 2 |  |  | Комплекс электроснабжения посёлка Титан | Мурманская область, город Кировск с подведомственной территорией, населенный пункт Титан | 51:17:0020102:245 | 5525 | 1 156 742,84 | 797 134,04 |
| 3 |  |  | Комплекс электроснабжения посёлка Коашва | Мурманская область, город Кировск с подведомственной территорией, населенный пункт Коашва | 51:17:0040127:352 | 10766 | 4 755 994,20 | 3 292 611,00 |
| 4 |  |  | Помещение | Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, район гаражей на пр. Ленина, I (1), II (1) | 51:16:0040113:104 | 9,7 | 121 349,05 | 85 570,80 |
| 5 |  |  | Трансформаторная подстанция № 158 | Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Олимпийская | 51:16:0040109:1630 | 21,2 | 326 041,00 | 148 636,36 |
| 6 |  |  | ВЛ-35кВ (воздушные линии ЛК-48,49 от ПС-76 до ПС-355) | Мурманская область, г. Кировск, территория Восточного рудника | 51:17:0040127:386 | 3397 | 10 000,00 | 0,01 |
| 7 |  |  | Подстанция № 355 | Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, севернее п. Коашва | 51:17:0040127:371 | 257,5 | 1 567 906,36 | 1 411 550,08 |
| 8 |  |  | РП-2 с гаражом | Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 6, корп. 1 | 51:16:0000000:5189 | 99,8 | 140 271,25 | 5 740,31 |
| 9 |  |  | воздушно- кабельная линия 6 кВ Л-40 | Мурманская обл. | 51:00:0000000:79 | 4861 | 98 116,90 | 44 026,95 |
| 10 |  |  | Внешнее электроснабжение представительских комплексов «Карельские пороги» и «ОТSО» | Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией | 51:17:0000000:92 | 40545 | 104 249 618,00 | 0,01 |
| 11 |  |  | Воздушно-кабельная линия 1 ОЛ-70 от Л-70 до опоры 113 1 ОЛ-70 | Мурманская (обл) Кировск (г.), опора 113-Промплощадка Аноф3 (тер.), б/н | 51:16:0000000:541 | 6215 | 220 875,04 | 146 023,11 |
| 12 |  |  | Воздушно-кабельная линия 1 ОЛ-70 (2) от опоры 113 1 ОЛ-70 до ТП-75 | Мурманская область, г. Апатиты | 51:14:0030401:336 | 3315 | 708 814,20 | 468 604,74 |
| 13 |  |  | Энергетический производственно-технологический комплекс «Комплекс электроснабжения УКК» | город Кировск Мурманской области, улица Лабораторная | 51:16:0040120:2128 | 310 | 188 952,00 | 124 918,46 |
| 14 |  |  | БКТП-157 | Российская Федерация, Мурманская область, городской округ город Кировск | 51:17:0040126:1167 | 24,6 | 21 359 130,89 | 20 113 181,57 |
| 15 |  |  | РП-1 (санаторий-профилакторий «Тирвас») | Кировск (г.), территория ботанического сада РП-1 | 51:16:0000000:101 | 124 | 252 753,26 | 237 307,26 |
| 16 |  |  | Воздушно-кабельные линии 6 кВ ОЛ-59,60 от опоры 16 Л-59,60 до РП-1 | Мурманская область, г. Кировск, район профилактория «Тирвас» | 51:16:0000000:933 | 1428 | 1,00 | 1,00 |
| 17 |  |  | Здание ЭРУ-10 ПС-720 | Мурманская область, г. Кировск, нп. Октябрьский | 51:16:0000000:821 | 173,6 | 8 305,85 | 0,01 |
| 18 |  |  | Здание строительной части трансформаторной подстанции-1 | Мурманская область, Муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией, территория бывшего н.п. Октябрьский, здание № 3 | 000000003 | 52,9 | 0,01 | 0,01 |
| 19 |  |  | Вспомогательное здание | Мурманская область, Муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией, территория бывшего н.п. Октябрьский, здание № 3 | 03982 | 127,3 | 1,00 | 1,00 |
| 20 |  |  | Блочная комплектная 2-трансформаторная подстанция БКТП-85 КЛ-85, КЛ-85А | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, район ул. Олимпийской здания № 11, 13 | 51:16:0040121:1992 | 25 | 4 242 053,53 | 1 568 675,90 |
| 21 |  |  | РП-1 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Дзержинского | 51:16:0040128:1056 | 139,3 | 177 047,96 | 116 592,01 |
| 22 |  |  | РП-3 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск | 51:16:0040113:271 | 69,5 | 75 632,11 | 49 807,15 |
| 23 |  |  | РП-4 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Солнечная, в районе д. № 3 | 12506 | 132 | 168 085,48 | 110 690,80 |
| 24 |  |  | РП-5 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Кирова | 51:16:0010108:948 | 57,6 | 67 842,81 | 44 677,57 |
| 25 |  |  | ТП-12 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Кирова, в районе д. 16 | 51:16:0010101:490 | 20,9 | 1,00 | 1,00 |
| 26 |  |  | ТП-2 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, проспект Ленина, в районе здания № 16 | 51:16:0040124:495 | 60,2 | 59 522,16 | 39 196,96 |
| 27 |  |  | ТП-3 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, проспект Ленина | 51:16:0040126:485 | 55,6 | 79 223,60 | 52 171,68 |
| 28 |  |  | ТП-7 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Кондрикова, в районе д. №4 | 51:16:0040121:1988 | 62,5 | 74 149,20 | 48 829,92 |
| 29 |  |  | ТП-2 пос.Октябрьский | Мурманская область, Муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией, территория бывшего н.п. Октябрьский | 10099 | 68,2 | 90 615,51 | 59 672,99 |
| 30 |  |  | ТП-11 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, проспект Ленина | 51:16:0040119:1620 | 33,5 | 1,00 | 1,00 |
| 31 |  |  | ТП-13 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Комсомольская, в районе д. № 7 | 51:16:0010113:449 | 54,9 | 78 727,74 | 51 844,59 |
| 32 |  |  | ТП-14 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Советская | 51:16:0010103:386 | 32,7 | 31 426,49 | 20 695,49 |
| 33 |  |  | ТП-14а | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Кирова | 51:16:0010103:385 | 41,6 | 55 604,89 | 36 618,37 |
| 34 |  |  | ТП-15 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Кирова | 51:16:0010101:489 | 48,5 | 55 604,89 | 36 618,37 |
| 35 |  |  | ТП-18 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Комсомольская | 51:16:0010113:450 | 55,3 | 78 917,51 | 51 969,47 |
| 36 |  |  | ТП-20 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, проспект Ленина | 51:16:0040135:363 | 25,7 | 33 569,39 | 22 107,31 |
| 37 |  |  | ТП-24 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Юбилейная, в районе д. № 8а | 51:16:0040120:2369 | 37,4 | 37 864,92 | 24 934,80 |
| 38 |  |  | ТП-25 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Юбилейная | 51:16:0040119:1619 | 43,8 | 50 389,59 | 33 182,75 |
| 39 |  |  | ТП-27 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица 50 лет Октября, в районе д. № 21 | 51:16:0040120:2370 | 35 | 39 824,35 | 26 225,87 |
| 40 |  |  | ТП-29 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Парковая, в районе д. № 17 | 51:16:0040121:1991 | 23,9 | 31 417,93 | 20 689,14 |
| 41 |  |  | ТП-30 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Хибиногорская, в районе д. № 29 | 51:16:0040127:1005 | 40,8 | 51 546,72 | 33 945,92 |
| 42 |  |  | ТП-32 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Пронченко | 51:16:0010110:359 | 35,6 | 23 365,32 | 15 386,41 |
| 43 |  |  | ТП-34 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Кирова | 51:16:0010111:349 | 21,7 | 18 987,68 | 12 504,00 |
| 44 |  |  | ТП-35 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Мира, в районе д. № 2 | 51:16:0040119:1621 | 36 | 33 351,49 | 21 963,69 |
| 45 |  |  | ТП-37 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Кирова | 51:16:0010111:350 | 61,1 | 72 469,02 | 47 724,02 |
| 46 |  |  | ТП-39 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Советская | 51:16:0010103:387 | 20,4 | 20 967,64 | 13 807,76 |
| 47 |  |  | ТП-41 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Мира, в районе д. № 3, 5 | 51:16:0040128:1055 | 40,6 | 27 986,72 | 18 429,76 |
| 48 |  |  | Блочная комплектная 2-трансформаторная подстанция ТП-43 (2БКТП-400/6/0,4) | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Ленинградская | 51:16:0040128:1058 | 32,7 | 8 502 429,09 | 3 631 246,04 |
| 49 |  |  | ТП-44 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Кирова, в районе д. № 29 | 51:16:0010113:447 | 20,3 | 20 863,51 | 13 738,91 |
| 50 |  |  | ТП-45 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица 50 лет Октября, в районе д. № 29 | 51:16:0040120:2364 | 38,3 | 29 110,83 | 19 169,96 |
| 51 |  |  | ТП-46 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Мира | 51:16:0040120:2365 | 42,5 | 27 625,45 | 18 191,97 |
| 52 |  |  | ТП-47 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Кирова, в районе д. № 51 | 51:16:0010113:448 | 20,2 | 22 704,15 | 14 952,10 |
| 53 |  |  | ТП-49 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица 50 лет Октября | 51:16:0040120:2366 | 62,1 | 51 822,35 | 34 127,47 |
| 54 |  |  | ТП-50 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Мира, в районе д. № 14 | 51:16:0040120:2367 | 26.3 | 17 693,36 | 11 652,39 |
| 55 |  |  | ТП-51 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица 50 лет Октября, в районе д. № 27 | 51:16:0040129:524 | 65,4 | 74 680,47 | 49 179,16 |
| 56 |  |  | ТП-53 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Кондрикова, в районе д. № 3 | 51:16:0040120:2368 | 41,8 | 44 948,89 | 29 600,13 |
| 57 |  |  | ТП-55 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, проспект Ленина | 51:16:0050101:146 | 43,6 | 57 975,52 | 38 179,52 |
| 58 |  |  | ТП-60 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Ленинградская, в районе здания № 5 | 51:16:0040129:523 | 51,1 | 58 792,25 | 38 716,22 |
| 59 |  |  | ТП-61 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Дзержинского | 51:16:0040133:1950 | 60,3 | 53 674,86 | 35 346,90 |
| 60 |  |  | ТП-62 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Ленинградская, в районе д. № 16 | 51:16:0040133:1949 | 37,3 | 37 226,96 | 24 514,65 |
| 61 |  |  | ТП-63 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Дзержинского | 51:16:0040133:1953 | 39,6 | 36 745,84 | 24 197,92 |
| 62 |  |  | ТП-64 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Советской Конституции, в районе д. № 16 | 51:16:0040133:1952 | 40,3 | 36 969,83 | 24 345,47 |
| 63 |  |  | ТП-65 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, проспект Ленина | 51:16:0040132:1124 | 44 | 43 019,08 | 28 329,13 |
| 64 |  |  | ТП-66 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, проспект Ленина, в районе д. № 33 | 51:16:0040132:1125 | 37,6 | 37 818,52 | 24 904,33 |
| 65 |  |  | ТП-67 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Дзержинского | 51:16:0040133:1951 | 56,1 | 70 361,62 | 46 335,94 |
| 66 |  |  | ТП-68 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Хибиногорская | 51:16:0040127:1004 | 40,7 | 35 916,70 | 23 652,98 |
| 67 |  |  | ТП-69 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Ленинградская, в районе здания № 25 | 51:16:0040134:812 | 24,5 | 42 601,58 | 28 054,46 |
| 68 |  |  | ТП-70 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица 50 лет Октября | 51:16:0040129:525 | 37,1 | 35 390,16 | 23 305,05 |
| 69 |  |  | ТП-71 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Олимпийская | 51:16:0040109:1805 | 54,9 | 65 969,24 | 43 442,96 |
| 70 |  |  | ТП-72 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Олимпийская | 51:16:0040109:1806 | 55 | 50 390,65 | 33 183,81 |
| 71 |  |  | ТП-73 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Олимпийская | 51:16:0040109:1807 | 55,2 | 71 799,32 | 47 281,93 |
| 72 |  |  | ТП-74 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Олимпийская | 51:16:0040121:1987 | 55 | 67 245,16 | 44 283,76 |
| 73 |  |  | ТП-75 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Олимпийская, в районе д. № 25 | 51:16:0040121:1990 | 55,7 | 47 162,90 | 31 057,83 |
| 74 |  |  | ТП-76 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Парковая | 51:16:0040121:1989 | 62,3 | 65 802,77 | 43 333,33 |
| 75 |  |  | ТП-77 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Олимпийская, в районе д. № 63, 67 | 51:16:0040122:1295 | 55,5 | 84 187,77 | 55 440,45 |
| 76 |  |  | ТП-78 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Олимпийская, в районе д. № 83-85 | 51:16:0040122:1296 | 55,2 | 78 678,65 | 51 812,93 |
| 77 |  |  | ТП-79 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Олимпийская, в районе д. № 26 | 51:16:0040109:1804 | 55,6 | 59 359,32 | 39 090,87 |
| 78 |  |  | ТП-80 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Олимпийская, в районе д. № 87 | 51:16:0040123:625 | 55,6 | 55 164,08 | 36 328,23 |
| 79 |  |  | ТП-82 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Мира | 51:16:0040128:1057 | 73,6 | 112 828,39 | 74 300,92 |
| 80 |  |  | ТП-83 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Хибиногорская | 51:16:0040118:828 | 61,3 | 80 264,41 | 52 857,63 |
| 81 |  |  | ТП-88 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, проспект Ленина | 51:16:0040119:1618 | 45,2 | 86 961,47 | 57 267,47 |
| 82 |  |  | ТП-90 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Ленинградская | 51:16:0040134:813 | 60,5 | 85 811,49 | 56 509,49 |
| 83 |  |  | ТП-104 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Солнечная, в районе д. № 11, 13 | 51:17:0040126:1206 | 59,8 | 88 467,68 | 58 259,91 |
| 84 |  |  | ТП-148 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Железнодорожная | 51:16:0030101:208 | 31,4 | 1,00 | 1,00 |
| 85 |  |  | ТП-1 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Хибиногорская | 51:16:0040110:344 | 14,6 | 1,00 | 1,00 |
| 86 |  |  | ТП-9 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск | 51:16:0040108:259 | 45,6 | 63 637,64 | 41 907,12 |
| 87 |  |  | ТП-56 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, шоссе Апатитовое | 51:16:0040108:261 | 23,1 | 33 880,42 | 22 310,79 |
| 88 |  |  | ТП-4 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск | 51:16:0040101:499 | 41,7 | 62 228,28 | 40 979,92 |
| 89 |  |  | ТП-31 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, шоссе Апатитовое | 51:16:0040108:260 | 59,2 | 37 981,24 | 25 011,92 |
| 90 |  |  | ТП-19 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Комсомольская, в районе Кировский рудник | 12637 | 41,7 | 40 407,04 | 26 608,89 |
| 91 |  |  | ТП-159 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, территория Южный склон горы Айкуайвенчорр | 51:17:0040126:1204 | 45,4 | 54 953,25 | 36 188,21 |
| 92 |  |  | ТП-6 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск | 51:16:0040126:486 | 30,3 | 22 286 881,68 | 22 286 881,68 |
| 93 |  |  | ТП-36 Титан | Мурманская область, город Кировск с подведомственной территорией, населенный пункт Титан | 12742 | 19,3 | 37 353,12 | 24 597,69 |
| 94 |  |  | ТП-11а | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина д. 13 | 2024/1 | 4,5 | 1,00 | 1,00 |
| 95 |  |  | ТП-40 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Кирова, д. 27Б | 51:16:0010113:451 | 38,4 | 1,00 | 1,00 |
| 96 |  |  | ТП-30а | Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская, в районе д. 35 | 2024/3 | 36,5 | 1,00 | 1,00 |
| 97 |  |  | ТП-42 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина д. 14 | 1/2019 | 35,8 | 9 150 538,34 | 6 576 949,59 |
| 98 |  |  | ТП-57 | Мурманская область, г. Кировск, северный склон горы Айкуайвенчорр | 2015/3 | 56,4 | 19 527 549,47 | 9 662 068,57 |
| 99 |  |  | ТП-59 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская (СДЮШОР) | 5/2021 | 34,7 | 20 504 949,78 | 16 403 959,74 |
| 100 |  |  | Кабельная линия электропередач 10кВ от ВЛ 10 кВ до ТП-1 | Мурманская область, Муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией, территория бывшего н.п. Октябрьский | 2920 | 50 | 25,60 | 0,01 |
| 101 |  |  | Кабельная линия электропередач 10кВ от ВЛ 10 кВ до ПС-720 | Мурманская область, Муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией, территория бывшего н.п. Октябрьский | 2849 | 60 | 30,35 | 0,01 |
| 102 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 53 - Кондрикова 1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кондрикова | 10023360 | 161 | 1,00 | 1,00 |
| 103 |  |  | КЛ-0,4кв РП 9 - магазин Коашва | Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва | 10023347 | 230 | 1,00 | 1,00 |
| 104 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 2К - школа 10 Коашва (две линии) | Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва | 10023373 | 160 | 1,00 | 1,00 |
| 105 |  |  | КЛ-0,4кв - Солнечная 17 щ1 - щ2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Солнечная | 10023369 | 75 | 1,00 | 1,00 |
| 106 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 104 - Солнечная 17 п. 3 (две линии) | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Солнечная | 10023368 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 107 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 104 - Солнечная 17 п. 7 (две линии) | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Солнечная | 10023367 | 205 | 1,00 | 1,00 |
| 108 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 88 - почта Ленина 1 (две линии) | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 10023366 | 360 | 1,00 | 1,00 |
| 109 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 83 - дом правосудия (две линии) | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 10023365 | 480 | 1,00 | 1,00 |
| 110 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 82 - школа 7 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Мира | 10023364 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 111 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 76 - Хибинская гимназия (четыре линии) | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10023363 | 520 | 1,00 | 1,00 |
| 112 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 68 - детсад 9 Хибиногорская 35 (две линии) | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 10023362 | 470 | 1,00 | 1,00 |
| 113 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 53 - сбербанк (две линии) | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кондрикова | 10023361 | 370 | 1,00 | 1,00 |
| 114 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 53 - Кондрикова 1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кондрикова | 10023359 | 161 | 1,00 | 1,00 |
| 115 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 46 - Мира 16 (четыре линии) | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Мира | 10023357 | 280 | 1,00 | 1,00 |
| 116 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 41 - Хибиногорская 30 (две линии) | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 10023356 | 90 | 1,00 | 1,00 |
| 117 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 37 - СИП Кирова 34, 36, 38 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 10023355 | 384 | 1,00 | 1,00 |
| 118 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 37 - Кирова 25 (две линии) | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 10023354 | 170 | 1,00 | 1,00 |
| 119 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 35 - Хибиногорская 28а Центр народного творчества | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 10023353 | 30 | 1,00 | 1,00 |
| 120 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 14 - Кирова 13 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 10023352 | 95 | 1,00 | 1,00 |
| 121 |  |  | КЛ-0,4кв ТП 7 - Кондрикова 3а (две линии) | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кондрикова | 10023351 | 300 | 1,00 | 1,00 |
| 122 |  |  | КЛ-0,4кв ГОВД - Ленина 22 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 10023350 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 123 |  |  | КЛ-0,4кв РП 9-Ленина 18 - ГОВД | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 10023349 | 60 | 1,00 | 1,00 |
| 124 |  |  | КЛ-0,4кв РП9 - почта Коашва | Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва | 10023348 | 160 | 1,00 | 1,00 |
| 125 |  |  | КЛ-0,4кв РП 9 - магазин Коашва | Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва | 10023346 | 230 | 1,00 | 1,00 |
| 126 |  |  | КЛ-0,4кв РП 5 - Кирова 44 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 10023345 | 59 | 1,00 | 1,00 |
| 127 |  |  | КЛ-0,4кв РП 5 - магазин «Луч» | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 10023344 | 59 | 1,00 | 1,00 |
| 128 |  |  | КЛ-04кв Швейная ф-ка С-Н корпус | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Лабунцова | 14311 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 129 |  |  | КЛ-6кв Ф-20 ПС75-ОП1 1ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 9156 | 450 | 1,00 | 1,00 |
| 130 |  |  | КЛ-6кв Ф-20 ОП14-РП2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 9157 | 540 | 1,00 | 1,00 |
| 131 |  |  | КЛ-6кв Ф-18 ПС75-ТП69 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 10332 | 460 | 1,00 | 1,00 |
| 132 |  |  | КЛ-6кв Ф-15 ОП75-РП1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 9113 | 2200 | 1,00 | 1,00 |
| 133 |  |  | КЛ-6кв Ф-1 РП2 РМ3-РП3 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Лабораторная | 9202 | 410 | 1,00 | 1,00 |
| 134 |  |  | КЛ-6кв Л-9 ТП56-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Апатитовое шоссе | 9350 | 35 | 1,00 | 1,00 |
| 135 |  |  | КЛ-6кв Л-9 ОП3-ТП9 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Апатитовое шоссе | 9369 | 145 | 1,00 | 1,00 |
| 136 |  |  | КЛ-6кв Л-73а ТП73-ОП4 Л159 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 9776 | 226 | 1,00 | 1,00 |
| 137 |  |  | КЛ-6кв Л-19а ОП7-ТП14 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9490 | 35 | 1,00 | 1,00 |
| 138 |  |  | КЛ-6кв Л-159а ТП159-ОП11 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10295 | 98 | 1,00 | 1,00 |
| 139 |  |  | КЛ-6кв Л-159 ОП1-ТП9 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10294 | 260 | 1,00 | 1,00 |
| 140 |  |  | КЛ-6кв КЛ-88а ТП88-ТП26 2ч | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 10283 | 30 | 1,00 | 1,00 |
| 141 |  |  | КЛ-6кв КЛ-79а ТП79-ТП73 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10260 | 240 | 1,00 | 1,00 |
| 142 |  |  | КЛ-6кв КЛ-76 РП2-ТП76 1ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10198 | 240 | 1,00 | 1,00 |
| 143 |  |  | КЛ-6кв КЛ-73 ТП73-ТП72 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10162 | 390 | 1,00 | 1,00 |
| 144 |  |  | КЛ-6кв КЛ-72 РП2-ТП72 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10154 | 280 | 1,00 | 1,00 |
| 145 |  |  | КЛ-6кв КЛ-71 РП2-ТП71 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10138 | 470 | 1,00 | 1,00 |
| 146 |  |  | КЛ-6кв КЛ-68 РП6-ТП68 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 10103 | 320 | 1,00 | 1,00 |
| 147 |  |  | КЛ-6кв КЛ-67 РП1-ТП67 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 10090 | 235 | 1,00 | 1,00 |
| 148 |  |  | КЛ-6кв КЛ-66 ТП66-ТП67 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 10073 | 380 | 1,00 | 1,00 |
| 149 |  |  | КЛ-6кв КЛ-64а ТП64-ТП67 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 10057 | 450 | 1,00 | 1,00 |
| 150 |  |  | КЛ-6кв КЛ-63 ТП63-ТП62 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 10030 | 180 | 1,00 | 1,00 |
| 151 |  |  | КЛ-6кв КЛ-61а ТП61-ТП68 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 10014 | 310 | 1,00 | 1,00 |
| 152 |  |  | КЛ-6кв КЛ-41а ТП41-РП1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 9822 | 249 | 1,00 | 1,00 |
| 153 |  |  | КЛ-6кв КЛ-29 ТП29-ТП76 1ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Парковая | 9644 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 154 |  |  | КЛ-6кв КЛ-25 ТП25-ТП88 1ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Юбилейная | 9598 | 105 | 1,00 | 1,00 |
| 155 |  |  | КЛ-6кв КЛ-24а ТП24-ТП27 1ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Юбилейная | 9580 | 200 | 1,00 | 1,00 |
| 156 |  |  | КЛ-6кв КЛ-20а РП6-ТП20 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9520 | 380 | 1,00 | 1,00 |
| 157 |  |  | КЛ-6кв КЛ-20 ТП20-ТП65 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9504 | 142 | 1,00 | 1,00 |
| 158 |  |  | КЛ-6кв КЛ-17а КТП17-РП3 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Лабунцова | 9458 | 240 | 1,00 | 1,00 |
| 159 |  |  | КЛ-6кв КЛ-17 КТП17-ТП48 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Лабунцова | 9440 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 160 |  |  | КЛ-6кв КЛ-13 ТП13-РП5 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9407 | 490 | 1,00 | 1,00 |
| 161 |  |  | КЛ-04кв Юбилейная 10-12 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Юбилейная | 15610 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 162 |  |  | КЛ-04кв Школа 11-Пристройка | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 19879 | 40 | 1,00 | 1,00 |
| 163 |  |  | КЛ-04кв Шилейко 8-4 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Шилейко | 34528 | 51 | 1,00 | 1,00 |
| 164 |  |  | КЛ-04кв Хибиногорская 39-41 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 19844 | 82 | 1,00 | 1,00 |
| 165 |  |  | КЛ-04кв Хибиногорская 37-39 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 19925 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 166 |  |  | КЛ-04кв Хибиногорская 28-Д/с 45 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 16535 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 167 |  |  | КЛ-04кв ТП79-Олимпийская 26 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20583 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 168 |  |  | КЛ-04кв ТП79-Д/с 16 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20630 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 169 |  |  | КЛ-04кв ТП78-Олимпийская 81 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20567 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 170 |  |  | КЛ-04кв ТП78-Олимпийская 79 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20532 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 171 |  |  | КЛ-04кв ТП77-Олимпийская 71 Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20443 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 172 |  |  | КЛ-04кв ТП77-Олимпийская 71 Щ1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20435 | 105 | 1,00 | 1,00 |
| 173 |  |  | КЛ-04кв ТП77-Олимпийская 69 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20397 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 174 |  |  | КЛ-04кв ТП77-Олимпийская 67 Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20508 | 115 | 1,00 | 1,00 |
| 175 |  |  | КЛ-04кв ТП77-Олимпийская 67 Щ1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20524 | 67 | 1,00 | 1,00 |
| 176 |  |  | КЛ-04кв ТП77-Д/с 19 приют | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20419 | 142 | 1,00 | 1,00 |
| 177 |  |  | КЛ-04кв ТП75-Олимпийская 29 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20281 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 178 |  |  | КЛ-04кв ТП74-Олимпийская 57 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20222 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 179 |  |  | КЛ-04кв ТП74-Олимпийская 53 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20257 | 38 | 1,00 | 1,00 |
| 180 |  |  | КЛ-04кв ТП74-Олимпийская 49 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20230 | 114 | 1,00 | 1,00 |
| 181 |  |  | КЛ-04кв ТП72-Олимпийская 36 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20087 | 330 | 1,00 | 1,00 |
| 182 |  |  | КЛ-04кв ТП71-Олимпийская 20 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20036 | 210 | 1,00 | 1,00 |
| 183 |  |  | КЛ-04кв ТП71-Олимпийская 14 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20060 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 184 |  |  | КЛ-04кв ТП68-Школа 11 Пристройка | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 19860 | 175 | 1,00 | 1,00 |
| 185 |  |  | КЛ-04кв ТП68-Хибиногорская 41 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 19941 | 56 | 1,00 | 1,00 |
| 186 |  |  | КЛ-04кв ТП68-Хибиногорская 37 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 19933 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 187 |  |  | КЛ-04кв ТП67-Хибиногорская 40 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 19763 | 170 | 1,00 | 1,00 |
| 188 |  |  | КЛ-04кв ТП67-Советской Конституции 6 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советской Конституции | 19755 | 165 | 1,00 | 1,00 |
| 189 |  |  | КЛ-04кв ТП66-Универсам | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 19615 | 76 | 1,00 | 1,00 |
| 190 |  |  | КЛ-04кв ТП66-Универсам | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 19607 | 76 | 1,00 | 1,00 |
| 191 |  |  | КЛ-04кв ТП66-Советской Конституции 7 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советской Конституции | 19631 | 85 | 1,00 | 1,00 |
| 192 |  |  | КЛ-04кв ТП66-Советской Конституции 7 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советской Конституции | 19569 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 193 |  |  | КЛ-04кв ТП66-Ленина 33а | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 19640 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 194 |  |  | КЛ-04кв ТП66-Ленина 33 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 19623 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 195 |  |  | КЛ-04кв ТП65-Ленина 38 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 19453 | 324 | 1,00 | 1,00 |
| 196 |  |  | КЛ-04кв ТП65-Д/с 13 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 19526 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 197 |  |  | КЛ-04кв ТП64-Советской Конституции 28 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советской Конституции | 19321 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 198 |  |  | КЛ-04кв ТП64-Советской Конституции 20 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советской Конституции | 19410 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 199 |  |  | КЛ-04кв ТП64-Советской Конституции 12 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советской Конституции | 19348 | 220 | 1,00 | 1,00 |
| 200 |  |  | КЛ-04кв ТП64-Д/с 10 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советской Конституции | 19356 | 90 | 1,00 | 1,00 |
| 201 |  |  | КЛ-04кв ТП63-Дзержинского 23 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 19267 | 135 | 1,00 | 1,00 |
| 202 |  |  | КЛ-04кв ТП63-Дзержинского 21 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 19240 | 98 | 1,00 | 1,00 |
| 203 |  |  | КЛ-04кв ТП63-Д/с 14 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 19224 | 288 | 1,00 | 1,00 |
| 204 |  |  | КЛ-04кв ТП62-Управление ОАО «Апатит» | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 19178 | 574 | 1,00 | 1,00 |
| 205 |  |  | КЛ-04кв ТП62-Магазин «Молодежный» | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 19160 | 280 | 1,00 | 1,00 |
| 206 |  |  | КЛ-04кв ТП62-Ленинградская 14 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 19208 | 252 | 1,00 | 1,00 |
| 207 |  |  | КЛ-04кв ТП62-Ленинградская 16 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 19216 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 208 |  |  | КЛ-04кв ТП61-Дзержинского 5 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 19127 | 37 | 1,00 | 1,00 |
| 209 |  |  | КЛ-04кв ТП61-Д/с 18 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 19135 | 174 | 1,00 | 1,00 |
| 210 |  |  | КЛ-04кв ТП53-ЦСОН | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кондрикова | 19003 | 65 | 1,00 | 1,00 |
| 211 |  |  | КЛ-04кв ТП53-Кондрикова 2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кондрикова | 18996 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 212 |  |  | КЛ-04кв ТП50-Юбилейная 10 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Юбилейная | 18937 | 180 | 1,00 | 1,00 |
| 213 |  |  | КЛ-04кв ТП50-ЦСОН | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кондрикова | 18961 | 120 | 1,00 | 1,00 |
| 214 |  |  | КЛ-04кв ТП50-Мира 14 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Мира | 18945 | 75 | 1,00 | 1,00 |
| 215 |  |  | КЛ-04кв ТП50-д/с 12 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Мира | 18953 | 210 | 1,00 | 1,00 |
| 216 |  |  | КЛ-04кв ТП48-Лабунцова 9 Горсеть | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Лабунцова | 18872 | 25 | 1,00 | 1,00 |
| 217 |  |  | КЛ-04кв ТП48-Бокс ввод № 1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Лабунцова | 18910 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 218 |  |  | КЛ-04кв ТП47-Кирова 41 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 18740 | 128 | 1,00 | 1,00 |
| 219 |  |  | КЛ-04кв ТП47-Кирова 39 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 18848 | 38 | 1,00 | 1,00 |
| 220 |  |  | КЛ-04кв ТП45-50 лет Октября 33 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 17027 | 316 | 1,00 | 1,00 |
| 221 |  |  | КЛ-04кв ТП44-Кирова 37 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 18503 | 120 | 1,00 | 1,00 |
| 222 |  |  | КЛ-04кв ТП44-Кирова 35 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 16942 | 120 | 1,00 | 1,00 |
| 223 |  |  | КЛ-04кв ТП44-Кирова 31 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 16934 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 224 |  |  | КЛ-04кв ТП44-Кирова 29 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 16926 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 225 |  |  | КЛ-04кв ТП3-Ленина 22а | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 14630 | 125 | 1,00 | 1,00 |
| 226 |  |  | КЛ-04кв ТП39-Совет 1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советская | 16756 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 227 |  |  | КЛ-04кв ТП35-Мира 2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Мира | 16454 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 228 |  |  | КЛ-04кв ТП35-Ленина 11а | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 16470 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 229 |  |  | КЛ-04кв ТП35-Д/с 45 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 16489 | 67 | 1,00 | 1,00 |
| 230 |  |  | КЛ-0,4кВ ТП37-Кирова 25а | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 16381 | 90 | 1,00 | 1,00 |
| 231 |  |  | КЛ-04кв ТП2-Ленина 18;Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 14540 | 220 | 1,00 | 1,00 |
| 232 |  |  | КЛ-04кв ТП29-парк 17 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Парковая | 16047 | 35 | 1,00 | 1,00 |
| 233 |  |  | КЛ-04кв ТП29а-Коммунальная 23 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Коммунальная | 16055 | 110 | 50 731,55 | 12 779,91 |
| 234 |  |  | КЛ-04кв ТП29а-Парковая 16 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Парковая | 16063 | 220 | 164 499,88 | 41 439,09 |
| 235 |  |  | КЛ-04кв ТП29-Дом инвалидов | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Парковая | 16080 | 92 | 1,00 | 1,00 |
| 236 |  |  | КЛ-04кв ТП27-50 лет Октября 19 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 15946 | 48 | 1,00 | 1,00 |
| 237 |  |  | КЛ-04кв ТП27-50 лет Октября 17 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 15911 | 210 | 1,00 | 1,00 |
| 238 |  |  | КЛ-04кв ТП26-Ленина 7в | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 15849 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 239 |  |  | КЛ-04кв ТП25-Бомбоубежище | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 15652 | 65 | 1,00 | 1,00 |
| 240 |  |  | КЛ-04кв ТП22-Ленина 9 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 15539 | 90 | 1,00 | 1,00 |
| 241 |  |  | КЛ-04кв ТП22-Ленина 7а | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 15547 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 242 |  |  | КЛ-04кв ТП22-Ленина 7 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 15512 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 243 |  |  | КЛ-04кв ТП20-Ленина 32 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 15385 | 300 | 1,00 | 1,00 |
| 244 |  |  | КЛ-04кв ТП18-Комсомольская 5 Магазин | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Комсомольская | 15253 | 81 | 1,00 | 1,00 |
| 245 |  |  | КЛ-04кв ТП18-Комсомольская 5 Магазин | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Комсомольская | 15245 | 60 | 1,00 | 1,00 |
| 246 |  |  | КЛ-04кв ТП15-Кирова 4 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 15156 | 145 | 1,00 | 1,00 |
| 247 |  |  | КЛ-04кв ТП13-Комсомольская 7 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Комсомольская | 15032 | 180 | 1,00 | 1,00 |
| 248 |  |  | КЛ-04кв ТП13-Комсомольская 4 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Комсомольская | 15024 | 140 | 1,00 | 1,00 |
| 249 |  |  | КЛ-04кв ТП13-Комсомольская 3 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Комсомольская | 15059 | 81 | 1,00 | 1,00 |
| 250 |  |  | КЛ-04кв ТП13-Комсомольская 2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Комсомольская | 15008 | 104 | 1,00 | 1,00 |
| 251 |  |  | КЛ-04кв ТП13-Комсомольская 1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Комсомольская | 15040 | 160 | 1,00 | 1,00 |
| 252 |  |  | КЛ-04кв ТП11-Ленина 9 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 14923 | 195 | 1,00 | 1,00 |
| 253 |  |  | КЛ-04кв ТП11-Ленина 11а | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 14885 | 58 | 1,00 | 1,00 |
| 254 |  |  | КЛ-04кв Совет 6-Музей Кирова | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 16691 | 40 | 1,00 | 1,00 |
| 255 |  |  | КЛ-04кв Советской Конституции 9-11 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советской Конституции | 19429 | 220 | 1,00 | 1,00 |
| 256 |  |  | КЛ-04кв Советской Конституции 6 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советской Конституции | 19593 | 125 | 1,00 | 1,00 |
| 257 |  |  | КЛ-04кв Советской Конституции 6-7 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советской Конституции | 19585 | 60 | 1,00 | 1,00 |
| 258 |  |  | КЛ-04кв Советской Конституции 24-28 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советской Конституции | 19399 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 259 |  |  | КЛ-04кв Советской Конституции 20-24 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советской Конституции | 19380 | 85 | 1,00 | 1,00 |
| 260 |  |  | КЛ-04кв Советской Конституции 12-16 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советской Конституции | 19330 | 190 | 1,00 | 1,00 |
| 261 |  |  | КЛ-04кв ТП65-Советской Конституции 11 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Советской Конституции | 19364 | 150 | 146 695,11 | 36 953,07 |
| 262 |  |  | КЛ-04кв РП6-Южное крыло Хирургический | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 20664 | 360 | 1,00 | 1,00 |
| 263 |  |  | КЛ-04кв РП6-Роддом | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 14478 | 140 | 1,00 | 1,00 |
| 264 |  |  | КЛ-04кв РП6-Пищеблок роддома | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 14460 | 280 | 1,00 | 1,00 |
| 265 |  |  | КЛ-04кв РП5-Кирова 54 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 14362 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 266 |  |  | КЛ-04кв РП5-Кирова 52 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 14397 | 42 | 1,00 | 1,00 |
| 267 |  |  | КЛ-04кв РП5-Кирова 50 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 14389 | 45 | 1,00 | 1,00 |
| 268 |  |  | КЛ-04кв РП5-Кирова 46 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 14400 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 269 |  |  | КЛ-04кв РП5-Д/с 4 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 14435 | 500 | 1,00 | 1,00 |
| 270 |  |  | КЛ-04кв РП2-Олимпийская 43 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 14265 | 175 | 1,00 | 1,00 |
| 271 |  |  | КЛ-04кв РП2-Д/с 1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 14230 | 300 | 1,00 | 1,00 |
| 272 |  |  | КЛ-04кв РП1-Школа искусств | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 14087 | 108 | 1,00 | 1,00 |
| 273 |  |  | КЛ-04кв РП1-Управление АО «Апатит» | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 14141 | 371 | 1,00 | 1,00 |
| 274 |  |  | КЛ-04кв РП1-Мира 7б | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Мира | 14079 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 275 |  |  | КЛ-04кв РП1-Мира 7а | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Мира | 14117 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 276 |  |  | КЛ-04кв РП1-Инженерный корпус | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 14168 | 560 | 1,00 | 1,00 |
| 277 |  |  | КЛ-04кв РП1-Дзержинского 8 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 14192 | 125 | 1,00 | 1,00 |
| 278 |  |  | КЛ-04кв РП1-Д/с 15 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 14222 | 240 | 1,00 | 1,00 |
| 279 |  |  | КЛ-04кв Плавбассейн-Школа7 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Мира | 16856 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 280 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 81 Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20559 | 60 | 1,00 | 1,00 |
| 281 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 79 Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20540 | 60 | 1,00 | 1,00 |
| 282 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 71 Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20451 | 75 | 1,00 | 1,00 |
| 283 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 67 Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20516 | 48 | 1,00 | 1,00 |
| 284 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 57-61 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20214 | 120 | 1,00 | 1,00 |
| 285 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 49-53 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20265 | 76 | 1,00 | 1,00 |
| 286 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 47-61 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20249 | 120 | 1,00 | 1,00 |
| 287 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 36-46 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20842 | 173 | 1,00 | 1,00 |
| 288 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 26-28 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20613 | 260 | 1,00 | 1,00 |
| 289 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 20-22 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20044 | 200 | 1,00 | 1,00 |
| 290 |  |  | КЛ-04кв Мира 7б-Школа искусств | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Мира | 14095 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 291 |  |  | КЛ-04кв Мира 17-ЦСОН | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Мира | 18732 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 292 |  |  | КЛ-04кв Ленина 7б-7в | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 15563 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 293 |  |  | КЛ-04кв Ленина 7па-7б | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 15555 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 294 |  |  | КЛ-04кв Ленина 35-37 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 19534 | 65 | 1,00 | 1,00 |
| 295 |  |  | КЛ-04кв Ленина 33-35 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 19666 | 90 | 1,00 | 1,00 |
| 296 |  |  | КЛ-04кв Ленина 30-32 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 14494 | 90 | 1,00 | 1,00 |
| 297 |  |  | КЛ-04кв Ленина 20а-22а | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 14603 | 145 | 1,00 | 1,00 |
| 298 |  |  | КЛ-04кв Ленина 11а Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 16543 | 47 | 1,00 | 1,00 |
| 299 |  |  | КЛ-04кв Ленина 11а Щ2-Щ3 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 16551 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 300 |  |  | КЛ-04кв КТП5 ЭС АО «Апатит» | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 14796 | 95 | 1,00 | 1,00 |
| 301 |  |  | КЛ-04кв Кондрикова 2-3 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Кондрикова | 19062 | 55 | 1,00 | 1,00 |
| 302 |  |  | КЛ-04кв Кирова 6-6а | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 15091 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 303 |  |  | КЛ 04кв Кирова 6-4 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 15130 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 304 |  |  | КЛ-04кв Кирова 52-54 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 14419 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 305 |  |  | КЛ-04кв Кирова 47-49 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 18783 | 68 | 1,00 | 1,00 |
| 306 |  |  | КЛ-04кв Кирова 45-47 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 18775 | 64 | 1,00 | 1,00 |
| 307 |  |  | КЛ-04кв Кирова 43-49 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 18791 | 94 | 1,00 | 1,00 |
| 308 |  |  | КЛ-04кв Кирова 42-50 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 14427 | 48 | 1,00 | 1,00 |
| 309 |  |  | КЛ-04кв Кирова 41-55 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 18805 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 310 |  |  | КЛ-04кв Кирова 39-41 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 18856 | 128 | 1,00 | 1,00 |
| 311 |  |  | КЛ-04кв Кирова 25-Магазин | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 16322 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 312 |  |  | КЛ-04кв Кирова 2-4 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 15148 | 35 | 1,00 | 1,00 |
| 313 |  |  | КЛ-04кв Дзержинского 5-Хибиногорская 36 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 19143 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 314 |  |  | КЛ-04кв Д/с 56-Д/с 16 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20621 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 315 |  |  | КЛ-04кв Д/с 19 приют-Олимпийская 69 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 20400 | 90 | 1,00 | 1,00 |
| 316 |  |  | КЛ-04кв 50 лет Октября-Мира 18 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 17019 | 90 | 1,00 | 1,00 |
| 317 |  |  | КЛ-04кв 50 лет Октября 7-21 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 15881 | 135 | 1,00 | 1,00 |
| 318 |  |  | КЛ-04кв 50 лет Октября 35-37 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 18597 | 90 | 1,00 | 1,00 |
| 319 |  |  | КЛ-04кв 50 лет Октября 35-37 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 18589 | 146 | 1,00 | 1,00 |
| 320 |  |  | КЛ-04кв 50 лет Октября 35-33 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 18600 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 321 |  |  | КЛ-04кв 50 лет Октября 33-ЦП3 35 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 18643 | 282 | 1,00 | 1,00 |
| 322 |  |  | КЛ-04кв 50 лет Октября 1-9 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 15890 | 60 | 1,00 | 1,00 |
| 323 |  |  | КЛ-04кв 50 лет Октября 17 - Юбилейная 14 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 15920 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 324 |  |  | КЛ-04кв 50 лет Октября 17-19 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 15938 | 54 | 1,00 | 1,00 |
| 325 |  |  | КЛ-6кв Ф-9 ПС75-ОП1 2ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 9093 | 780 | 1,00 | 1,00 |
| 326 |  |  | КЛ-6кв Ф-9 ПС75-ОП1 1ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 9091 | 200 | 1,00 | 1,00 |
| 327 |  |  | КЛ-6кв Ф-9 ОП9-ТП49 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 9094 | 80 | 67 314,75 | 19 163,18 |
| 328 |  |  | КЛ-6кв Ф-9 ОП14-РП2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 9092 | 540 | 18 463,51 | 5 255,32 |
| 329 |  |  | КЛ-6кв Ф-5 ПС75-ТП90 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 9075 | 380 | 1,00 | 1,00 |
| 330 |  |  | КЛ-6кв Ф-31 РП2 РМ3-ОП6 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Лабунцова | 9261 | 160 | 14 423,15 | 4 105,71 |
| 331 |  |  | КЛ-6кв Ф-3 ПС75-РП1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 9067 | 2200 | 152 310,63 | 43 358,25 |
| 332 |  |  | КЛ-6кв Ф-29 ПС15-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Лабунцова | 49323 | 326 | 144 944,76 | 41 261,01 |
| 333 |  |  | КЛ-6кв Ф-24 ПС43-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9172 | 198 | 1,00 | 1,00 |
| 334 |  |  | КЛ-6кв Ф-24 ОП19-РП5 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9180 | 308 | 1,00 | 1,00 |
| 335 |  |  | КЛ-6кв Ф-23 ОП2-РП4 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Солнечная | 34605 | 128 | 71 780,58 | 20 434,21 |
| 336 |  |  | КЛ-6кв Ф-22 ОП2-РП4 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Солнечная | 10219 | 128 | 1,00 | 1,00 |
| 337 |  |  | КЛ-6кв Л-21 ЦТП -ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район Очистных Сооружений | 10333 | 510 | 1,00 | 1,00 |
| 338 |  |  | КЛ-6кв Л-21 ОП4-ТП54 | Мурманская область, г. Кировск, район Очистных Сооружений | 10334 | 160 | 1,00 | 1,00 |
| 339 |  |  | КЛ-6кв Ф-20 ПС75-ОП1 2ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 9158 | 540 | 16 310,58 | 4 642,95 |
| 340 |  |  | КЛ-6кв Ф-19 ПС75-ТП64 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 9148 | 508 | 33 976,23 | 9 672,23 |
| 341 |  |  | КЛ-6кв Ф-16 ГРП-ТП15 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9130 | 725 | 33 335,19 | 9 489,83 |
| 342 |  |  | КЛ-6кв Ф-14 ПС15-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Апатитовое шоссе | 36739 | 120 | 40 300,86 | 11 472,93 |
| 343 |  |  | КЛ-6кв Ф-14 ОП19-ТП4 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Апатитовое шоссе | 36743 | 60 | 143 425,38 | 40 829,18 |
| 344 |  |  | КЛ-6кв Ф-13 ГРП-ТП19 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9105 | 271 | 1,00 | 1,00 |
| 345 |  |  | КЛ-6кв ОЛ-29 ТП148-ОП12 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Апатитовое шоссе | 9652 | 25 | 1,00 | 1,00 |
| 346 |  |  | КЛ-6кв Л-69 ТП80-ОП20/3 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10244 | 85 | 1,00 | 1,00 |
| 347 |  |  | КЛ-6кв Л-69А ТП49-ОП31 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 9131 | 30 | 1,00 | 1,00 |
| 348 |  |  | КЛ-6кв Л-69а КТП52-ОП16 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10304 | 70 | 17 494,17 | 4 979,82 |
| 349 |  |  | КЛ-6кв Л-69 ТП69-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 10111 | 120 | 1,00 | 1,00 |
| 350 |  |  | КЛ-6кв Л-69 КТП52-ОП15 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10305 | 306 | 17 494,17 | 4 979,82 |
| 351 |  |  | КЛ-6кв Л-4 ТП4-оп.12 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Апатитовое шоссе | 9990 | 104 | 59 324,75 | 16 888,54 |
| 352 |  |  | КЛ-6кв Л-4 ТП4-оп.1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Апатитовое шоссе | 9989 | 76 | 44 214,24 | 12 585,97 |
| 353 |  |  | КЛ-6кв Л-55 ТП55-ОП10 | Мурманская область, г. Кировск, район Очистных Сооружений | 9946 | 75 | 1,00 | 1,00 |
| 354 |  |  | КЛ-6кв Л-55 ТП54-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район Очистных Сооружений | 9962 | 105 | 1,00 | 1,00 |
| 355 |  |  | КЛ-6кв Л-55 ОП3-ОП4 | Мурманская область, г. Кировск, район Очистных Сооружений | 9947 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 356 |  |  | КЛ-6кв Л-54 ТП55-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район Очистных Сооружений | 9938 | 75 | 1,00 | 1,00 |
| 357 |  |  | КЛ-6кв Л-54 ТП54-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район Очистных Сооружений | 9970 | 105 | 1,00 | 1,00 |
| 358 |  |  | КЛ-6кв Л-54 ОП3-ОП4 | Мурманская область, г. Кировск, район Очистных Сооружений | 9954 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 359 |  |  | КЛ-6кв Л-48 ТП48-ОП9 Ф31 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Лабунцова | 9903 | 75 | 1,00 | 1,00 |
| 360 |  |  | КЛ-6кв Л-43 ТП78-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10245 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 361 |  |  | КЛ-6кв Л-43 ТП159-ОП5 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10296 | 158 | 1,00 | 1,00 |
| 362 |  |  | КЛ-6кв Л-40а ТП39-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9810 | 322 | 1,00 | 1,00 |
| 363 |  |  | КЛ-6кв Л-40а ОП11-ТП37 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 34593 | 105 | 1,00 | 1,00 |
| 364 |  |  | КЛ-6кв Л-34 ТП34-ОП6 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9725 | 36 | 1,00 | 1,00 |
| 365 |  |  | КЛ-6кв Л-34 ОП1-ТП32 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9726 | 36 | 1,00 | 1,00 |
| 366 |  |  | КЛ-6кв Л-33 ОП6-КТП33 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9717 | 350 | 1,00 | 1,00 |
| 367 |  |  | КЛ-6кв Л-32а ТП32-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9710 | 94 | 1,00 | 1,00 |
| 368 |  |  | КЛ-6кв Л-32а РП5-ОП11 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9709 | 154 | 1,00 | 1,00 |
| 369 |  |  | КЛ-6кв Л-32 ТП32-ОП16 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9695 | 29 | 1,00 | 1,00 |
| 370 |  |  | КЛ-6кв Л-32 ТП12-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9696 | 29 | 1,00 | 1,00 |
| 371 |  |  | КЛ-6кв Л-23 ТП65-ОП1 2ч | Мурманская область, г. Кировск, район Очистных Сооружений | 9639 | 85 | 1,00 | 1,00 |
| 372 |  |  | КЛ-6кв Л-23 ТП65-ОП1 1ч | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9547 | 204 | 1,00 | 1,00 |
| 373 |  |  | КЛ-6кв Л-23 ТП20-ОП1 2ч | Мурманская область, г. Кировск, район Очистных Сооружений | 9640 | 85 | 1,00 | 1,00 |
| 374 |  |  | КЛ-6кв Л-23 ТП20-ОП1 1ч | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9512 | 293 | 18 187,08 | 5 176,85 |
| 375 |  |  | КЛ-6кв Л-23 ОП12-ТП54 | Мурманская область, г. Кировск, район Очистных Сооружений | 10335 | 20 | 1,00 | 1,00 |
| 376 |  |  | КЛ-6кв Л-2 ТП83-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 10246 | 30 | 1,00 | 1,00 |
| 377 |  |  | КЛ-6кв Л-2 ОП12-ТП2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 9288 | 410 | 19 002,73 | 5 409,88 |
| 378 |  |  | КЛ-6кв Л-19а ТП19-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 49282 | 92 | 65 788,69 | 18 728,84 |
| 379 |  |  | КЛ-6кв Л-159а ОП1-ТП81 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 9136 | 73 | 1,00 | 1,00 |
| 380 |  |  | КЛ-6кв Л-159 ТП81-ОП17 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 9135 | 81 | 1,00 | 1,00 |
| 381 |  |  | КЛ-6кв Л-12 ТП12-ОП7 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 49281 | 25 | 83 158,00 | 23 672,25 |
| 382 |  |  | КЛ-6кв КЛ-90 ТП90-ТП63 2ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 10284 | 290 | 1,00 | 1,00 |
| 383 |  |  | КЛ-6кв КЛ-90 ТП90-ТП63 1ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 34597 | 270 | 22 959,17 | 6 536,08 |
| 384 |  |  | КЛ-6кв КЛ-88а ТП88-ТП26 1ч | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9139 | 213 | 1,00 | 1,00 |
| 385 |  |  | КЛ-6кв КЛ-88 ТП82-ТП88 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9138 | 300 | 17 936,32 | 5 106,16 |
| 386 |  |  | КЛ-6кв КЛ-84 ТП70-КТП84 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 34599 | 260 | 1,00 | 1,00 |
| 387 |  |  | КЛ-6кв КЛ-83 ТП83-ТП2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 10362 | 220 | 16 960,41 | 4 828,01 |
| 388 |  |  | КЛ-6кв КЛ-82а ТП24-ТП82 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9137 | 340 | 12 036,05 | 3 426,02 |
| 389 |  |  | КЛ-6кв КЛ-82 РП1-ТП82 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 34591 | 850 | 18 053,51 | 5 139,07 |
| 390 |  |  | КЛ-6кв КЛ-81 РП2-ТП81 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 34588 | 545 | 39 984,90 | 11 382,62 |
| 391 |  |  | КЛ-6кв КЛ-80 ТП77-ТП80 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10243 | 414 | 23 754,81 | 6 761,86 |
| 392 |  |  | КЛ-6кв КЛ-8 РП6-ТП8 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9342 | 200 | 15 290,58 | 4 352,07 |
| 393 |  |  | КЛ-6кв КЛ-7а ТП7-ТП53 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 34592 | 256 | 1,00 | 1,00 |
| 394 |  |  | КЛ-6кв КЛ-79 ТП79-ТП71 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10251 | 209 | 1,00 | 1,00 |
| 395 |  |  | КЛ-6кв КЛ-78а ТП78-ТП80 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10278 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 396 |  |  | КЛ-6кв КЛ-78 ТП78-РП2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10227 | 755 | 33 210,32 | 9 453,41 |
| 397 |  |  | КЛ-6кв КЛ-77 РП2-ТП77 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10200 | 485 | 1,00 | 1,00 |
| 398 |  |  | КЛ-6кв КЛ-76 РП2-ТП76 2ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 34595 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 399 |  |  | КЛ-6кв КЛ-75а ТП75-ТП74 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10197 | 360 | 1,00 | 1,00 |
| 400 |  |  | КЛ-6кв КЛ-75 РП2-ТП75 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10189 | 96 | 1,00 | 1,00 |
| 401 |  |  | КЛ-6кв КЛ-74 РП2-ТП74 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10170 | 330 | 18 745,30 | 5 336,69 |
| 402 |  |  | КЛ-6кв КЛ-70 ТП60-ТП70 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10120 | 250 | 1,00 | 1,00 |
| 403 |  |  | КЛ-6кв КЛ-7 ТП7-ТП75 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 34603 | 375 | 1,00 | 1,00 |
| 404 |  |  | КЛ-6кв КЛ-66а ТП66-ТП68 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 10081 | 272 | 1,00 | 1,00 |
| 405 |  |  | КЛ-6кв КЛ-65 ТП65-ТП66 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 10065 | 160 | 13 262,81 | 3 776,16 |
| 406 |  |  | КЛ-6кв КЛ-64 ТП64-ТП63 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 10049 | 600 | 41 651,39 | 11 857,18 |
| 407 |  |  | КЛ-6кв КЛ-62 ТП-43-ТП62 2ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 10363 | 335 | 62 699,68 | 17 849,00 |
| 408 |  |  | КЛ-6кв КЛ-62 ТП-43-ТП62 1ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 10022 | 30 | 24 609,08 | 7 006,07 |
| 409 |  |  | КЛ-6кв КЛ-61 РП1-ТП61 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Дзержинского | 10006 | 245 | 12 450,50 | 3 544,26 |
| 410 |  |  | КЛ-6кв КЛ-60 ТП60-ТП62 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 9997 | 210 | 1,00 | 1,00 |
| 411 |  |  | КЛ-6кв КЛ-6 ТП3-РП6 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9326 | 370 | 1,00 | 1,00 |
| 412 |  |  | КЛ-6кв КЛ-5а РП3-КТП5 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9318 | 460 | 1,00 | 1,00 |
| 413 |  |  | КЛ-6кв КЛ-53 ТП53-ТП31 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Шилейко | 9920 | 346 | 1,00 | 1,00 |
| 414 |  |  | КЛ-6кв КЛ-51а ТП45-ТП51 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 34594 | 140 | 77 301,90 | 22 006,13 |
| 415 |  |  | КЛ-6кв КЛ-51 ТП70-ТП51 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. 50 Лет Октября | 34604 | 200 | 99 389,10 | 28 293,77 |
| 416 |  |  | КЛ-6кв КЛ-50 ТП50-ТП46 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Мира | 9911 | 250 | 1,00 | 1,00 |
| 417 |  |  | КЛ-6кв КЛ-5 ТП31-КТП5 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9312 | 350 | 1,00 | 1,00 |
| 418 |  |  | КЛ-6кв КЛ-49 ТП49-ТП29 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 34586 | 270 | 13 701,33 | 3 901,08 |
| 419 |  |  | КЛ-6кв КЛ-47а ТП47-ТП13 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Комсомольская | 9890 | 200 | 1,00 | 1,00 |
| 420 |  |  | КЛ-6кв КЛ-47 ТП47-ТП44 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Комсомольская | 9881 | 424 | 1,00 | 1,00 |
| 421 |  |  | КЛ-6кв КЛ-46а ТП46-ТП53 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Шилейко | 9873 | 198 | 1,00 | 1,00 |
| 422 |  |  | КЛ-6кв КЛ-46 ТП46-ТП29 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Парковая | 9865 | 530 | 72 958,01 | 20 769,09 |
| 423 |  |  | КЛ-6кв КЛ-45а ТП45-ТП49 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 10110 | 160 | 1,00 | 1,00 |
| 424 |  |  | КЛ-6кв КЛ-45 ТП45-ТП27 | Мурманская область, г. Кировск, район ул.50 Лет Октября | 9857 | 210 | 1,00 | 1,00 |
| 425 |  |  | КЛ-6кв КЛ-44 ТП40-ТП44 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9849 | 300 | 1,00 | 1,00 |
| 426 |  |  | КЛ-6кв КЛ-41 ТП30-ТП41 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 9830 | 235 | 1,00 | 1,00 |
| 427 |  |  | КЛ-6кв КЛ-40 ТП40-РП5 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9806 | 630 | 18 379,39 | 5 231,85 |
| 428 |  |  | КЛ-6кв КЛ-39 ТП34-ТП39 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9792 | 520 | 1,00 | 1,00 |
| 429 |  |  | КЛ-6кв КЛ-37 ТП37-ТП40 2ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9814 | 170 | 1,00 | 1,00 |
| 430 |  |  | КЛ-6кв КЛ-37 ТП37-ТП40 1ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9132 | 187 | 1,00 | 1,00 |
| 431 |  |  | КЛ-6кв КЛ-35 ТП11-ТП35 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9741 | 140 | 1,00 | 1,00 |
| 432 |  |  | КЛ-6кв КЛ-34а ТП34-ТП14а | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9733 | 140 | 1,00 | 1,00 |
| 433 |  |  | КЛ-6кв КЛ-31 ТП31-КТП10 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Апатитовое шоссе | 9687 | 225 | 1,00 | 1,00 |
| 434 |  |  | КЛ-6кв КЛ-30а ТП30-ТП35 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 9679 | 310 | 1,00 | 1,00 |
| 435 |  |  | КЛ-6кв КЛ-30 ТП2-ТП30 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9660 | 400 | 28 460,57 | 8 102,05 |
| 436 |  |  | КЛ-6кв КЛ-3 ТП2-ТП3 2ч | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9300 | 155 | 1,00 | 1,00 |
| 437 |  |  | КЛ-6кв КЛ-3 ТП2-ТП3 1ч | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9296 | 350 | 1,00 | 1,00 |
| 438 |  |  | КЛ-6кв КЛ-29 ТП29-ТП76 2ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 9133 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 439 |  |  | КЛ-6кв КЛ-27 ТП27-ТП51 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9636 | 250 | 1,00 | 1,00 |
| 440 |  |  | КЛ-6кв КЛ-26а ТП26-ТП35 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9628 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 441 |  |  | КЛ-6кв КЛ-26 ТП22-ТП26 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9610 | 440 | 1,00 | 1,00 |
| 442 |  |  | КЛ-6кв КЛ-25а ТП25-ТП50 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Юбилейная | 9601 | 325 | 12 821,87 | 3 649,32 |
| 443 |  |  | КЛ-6кв КЛ-25 ТП25-ТП88 2ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Юбилейная | 34596 | 185 | 1,00 | 1,00 |
| 444 |  |  | КЛ-6кв КЛ-24а ТП24-ТП27 2ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Юбилейная | 9915 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 445 |  |  | КЛ-6кв КЛ-24 ТП24-ТП50 1ч | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Юбилейная | 9571 | 96 | 1,00 | 1,00 |
| 446 |  |  | КЛ-6кв КЛ-24 ТП24-ТП50 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Юбилейная | 9641 | 30 | 1,00 | 1,00 |
| 447 |  |  | КЛ-6кв КЛ-22 ТП11-ТП22 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9563 | 200 | 1,00 | 1,00 |
| 448 |  |  | КЛ-6кв КЛ-18а ТП18-ТП13 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Комсомольская | 9474 | 260 | 11 410,47 | 3 248,78 |
| 449 |  |  | КЛ-6кв КЛ-18 ТП18-ТП40 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Комсомольская | 9466 | 295 | 13 017,42 | 3 705,46 |
| 450 |  |  | КЛ-6кв КЛ-160 ТП159-КТП160 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийская | 10297 | 531 | 1,00 | 1,00 |
| 451 |  |  | КЛ-6кв КЛ-14а ТП14-ТП14а | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9423 | 210 | 1,00 | 1,00 |
| 452 |  |  | КЛ-6кв КЛ-14 ТП12 ТП14 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Кирова | 9415 | 220 | 1,00 | 1,00 |
| 453 |  |  | КЛ-6кв КЛ-11 РП3-ТП11 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 9385 | 354 | 1,00 | 1,00 |
| 454 |  |  | КЛ-6кв КЛ-104а РП4-ТП104 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Солнечная | 9134 | 260 | 1,00 | 1,00 |
| 455 |  |  | КЛ-6кв КЛ-104 РП4-ТП104 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Солнечная | 34587 | 260 | 1,00 | 1,00 |
| 456 |  |  | КЛ-6кв КЛ-10 КПТ10-ТП4 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Апатитовое шоссе | 9377 | 220 | 1,00 | 1,00 |
| 457 |  |  | КЛ-6кв КЛ-1 ТП1-ТП83 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 10361 | 649 | 26 744,13 | 7 612,82 |
| 458 |  |  | КЛ-10кв Ф-8 ПС720-ОП1 | Мурманская область, г. Кировск, район бывшего н.п. Октябрьский | 36729 | 120 | 42 289,10 | 12 038,46 |
| 459 |  |  | КЛ-10кв Ф-8 ОП11-ТП1 | Мурманская область, г. Кировск, район бывшего н.п. Октябрьский | 36730 | 50 | 42 289,10 | 12 038,46 |
| 460 |  |  | КЛ-04кв Южное крыло-Хирургический корпус | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 35455 | 160 | 1,00 | 1,00 |
| 461 |  |  | КЛ-04кв Юбилейная 6-8 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Юбилейная | 20877 | 60 | 1,00 | 1,00 |
| 462 |  |  | КЛ-04кв Юбилейная 3-5 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Юбилейная | 15741 | 65 | 1,00 | 1,00 |
| 463 |  |  | КЛ-04кв Юбилейная 12-14 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Юбилейная | 15628 | 105 | 1,00 | 1,00 |
| 464 |  |  | КЛ-04кв Школа 3 Спальный корпус-Пищеблок | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Парковая | 20486 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 465 |  |  | КЛ-04кв Школа 3 Спальный корпус-Пищеблок | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Парковая | 20478 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 466 |  |  | КЛ-04кв Шилейко 4-6 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Шилейко | 34526 | 250 | 1,00 | 1,00 |
| 467 |  |  | КЛ-04кв Хибиногорская 28-29 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская | 20907 | 120 | 1,00 | 1,00 |
| 468 |  |  | КЛ-04кв ТП9-ЗБН | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Апатитовое шоссе | 34523 | 800 | 1,00 | 1,00 |
| 469 |  |  | КЛ-04кв ТП90-Ленинградская 23-Щ1;-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 34560 | 620 | 24 600,29 | 7 003,23 |
| 470 |  |  | КЛ-04кв ТП90-Ленинградская 15 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 34565 | 360 | 1,00 | 1,00 |
| 471 |  |  | КЛ-04кв ТП90-Ленинградская 13 | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Ленинградская | 34561 | 120 | 1,00 | 1,00 |
| 472 |  |  | КЛ-04кв ТП88-Ленина 7б | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 34550 | 200 | 17 305,20 | 4 926,09 |
| 473 |  |  | КЛ-04кв ТП88-Ленина 5б | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 34551 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 474 |  |  | КЛ-04кв ТП88-Ленина 5 | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 34554 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 475 |  |  | КЛ-04кв ТП88-Ленина 3а | Мурманская область, г. Кировск, район пр. Ленина | 34552 | 210 | 1,00 | 1,00 |
| 476 |  |  | КЛ-04кв ТП80-Олимпийская 89 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20800 | 58 | 1,00 | 1,00 |
| 477 |  |  | КЛ-04кв ТП80-Олимпийская 87-Олимпийская 89 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20818 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 478 |  |  | КЛ-04кв ТП80-Административное здание ЖКУ гараж | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 20648 | 266 | 13 347,46 | 0,01 |
| 479 |  |  | КЛ-04кв ТП7-Кондрикова 6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кондрикова | 34549 | 360 | 1,00 | 1,00 |
| 480 |  |  | КЛ-04кв ТП7-Кондрикова 4 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кондрикова | 34536 | 114 | 1,00 | 1,00 |
| 481 |  |  | КЛ-04кв ТП79-Пожарная часть | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20591 | 500 | 1,00 | 1,00 |
| 482 |  |  | КЛ-04кв ТП79-Олимпийская 50 ЖКУ | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20605 | 200 | 1,00 | 1,00 |
| 483 |  |  | КЛ-04кв ТП78-Олимпийская 85 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20788 | 38 | 1,00 | 1,00 |
| 484 |  |  | КЛ-04кв ТП78-Олимпийская 83 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20761 | 125 | 1,00 | 1,00 |
| 485 |  |  | КЛ-04кв ТП78-Олимпийская 75 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20575 | 105 | 1,00 | 1,00 |
| 486 |  |  | КЛ-04кв ТП78-Д/с 54 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20796 | 94 | 1,00 | 1,00 |
| 487 |  |  | КЛ-04кв ТП77-Школа 3 спальный корпус | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20460 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 488 |  |  | КЛ-04кв ТП77-Олимпийская 65 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20494 | 220 | 1,00 | 1,00 |
| 489 |  |  | КЛ-04кв ТП75-Школа 12 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20338 | 300 | 1,00 | 1,00 |
| 490 |  |  | КЛ-04кв ТП75-Университет Костромской | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кондрикова | 20290 | 600 | 1,00 | 1,00 |
| 491 |  |  | КЛ-04кв ТП75-Олимпийская 27 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20346 | 300 | 1,00 | 1,00 |
| 492 |  |  | КЛ-04кв ТП75-Олимпийская 25; Щ1 Щ1- Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20354 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 493 |  |  | КЛ-04кв ТП75-Олимпийская 25 Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20362 | 90 | 1,00 | 1,00 |
| 494 |  |  | КЛ-04кв ТП75-Олимпийская 23 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20370 | 360 | 1,00 | 1,00 |
| 495 |  |  | КЛ-04кв ТП75-Олимпийская 21 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20311 | 518 | 1,00 | 1,00 |
| 496 |  |  | КЛ-04кв ТП75-Олимпийская 19 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20303 | 320 | 1,00 | 1,00 |
| 497 |  |  | КЛ-04кв ТП74-Олимпийская 53а | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 34537 | 228 | 18 134,09 | 5 162,56 |
| 498 |  |  | КЛ-04кв ТП73-Школа 6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20117 | 120 | 1,00 | 1,00 |
| 499 |  |  | КЛ-04кв ТП73-Школа 6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20125 | 120 | 1,00 | 1,00 |
| 500 |  |  | КЛ-04кв ТП73-Олимпийская 46 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20834 | 342 | 11 480,04 | 3 267,81 |
| 501 |  |  | КЛ-04кв ТП73-Олимпийская 42 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20184 | 72 | 1,00 | 1,00 |
| 502 |  |  | КЛ-04кв ТП73-Олимпийская 40 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20150 | 175 | 1,00 | 1,00 |
| 503 |  |  | КЛ-04кв ТП73-Олимпийская 38 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20133 | 260 | 1,00 | 1,00 |
| 504 |  |  | КЛ-04кв ТП73-Олимпийская 30 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20141 | 218 | 1,00 | 1,00 |
| 505 |  |  | КЛ-04кв ТП72-ШРМ | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20109 | 284 | 1,00 | 1,00 |
| 506 |  |  | КЛ-04кв ТП72-Олимпийская 8 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20966 | 115 | 1,00 | 1,00 |
| 507 |  |  | КЛ-04кв ТП72-Олимпийская 10 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20826 | 60 | 1,00 | 1,00 |
| 508 |  |  | КЛ-04кв ТП72-Детский дом | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20095 | 472 | 1,00 | 1,00 |
| 509 |  |  | КЛ-04кв ТП71-Олимпийская 24-Д/с 56 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20028 | 230 | 1,00 | 1,00 |
| 510 |  |  | КЛ-04кв ТП71-Олимпийская 24 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20010 | 190 | 1,00 | 1,00 |
| 511 |  |  | КЛ-04кв ТП71-Олимпийская 16-Щ1;-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20958 | 280 | 1,00 | 1,00 |
| 512 |  |  | КЛ-04кв ТП71-КБО | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20052 | 120 | 1,00 | 1,00 |
| 513 |  |  | КЛ-04кв ТП70-Стадион | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 лет Октября | 19992 | 420 | 1,00 | 1,00 |
| 514 |  |  | КЛ-04кв ТП70-Инженерный корпус | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 20001 | 650 | 1,00 | 1,00 |
| 515 |  |  | КЛ-04кв ТП68-Школа 11 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 19852 | 186 | 1,00 | 1,00 |
| 516 |  |  | КЛ-04кв ТП68-Ленина 27 Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 19909 | 105 | 1,00 | 1,00 |
| 517 |  |  | КЛ-04кв ТП68-Ленина 27 Щ1 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 19895 | 126 | 1,00 | 1,00 |
| 518 |  |  | КЛ-04кв ТП67-Школа 5 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советской Конституции | 19828 | 480 | 1,00 | 1,00 |
| 519 |  |  | КЛ-04кв ТП67-Дом техники | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советской Конституции | 19720 | 68 | 1,00 | 1,00 |
| 520 |  |  | КЛ-04кв ТП67-Дзержинского 9 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского | 19780 | 105 | 1,00 | 1,00 |
| 521 |  |  | КЛ-04кв ТП67-Дзержинского 7 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского | 19771 | 78 | 1,00 | 1,00 |
| 522 |  |  | КЛ-04кв ТП66-Ленина 31 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 19674 | 34 | 1,00 | 1,00 |
| 523 |  |  | КЛ-04кв ТП66-Здание МЧС | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советской Конституции | 19658 | 84 | 1,00 | 1,00 |
| 524 |  |  | КЛ-04кв ТП65-Ленина 41 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 19518 | 164 | 13 183,24 | 3 753,43 |
| 525 |  |  | КЛ-04кв ТП65-Ленина 39 Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 19500 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 526 |  |  | КЛ-04кв ТП65-Ленина 39 Щ1 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 19461 | 45 | 1,00 | 1,00 |
| 527 |  |  | КЛ-04кв ТП65-Ленина 37 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 19496 | 145 | 14 712,53 | 4 187,58 |
| 528 |  |  | КЛ-04кв ТП64-Школа 5 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советской Конституции | 19445 | 440 | 1,00 | 1,00 |
| 529 |  |  | КЛ-04кв ТП64-Советской Конституции 24 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советской Конституции | 49283 | 120 | 70 518,53 | 20 074,26 |
| 530 |  |  | КЛ-04кв ТП63-Ленинградская 30 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 34542 | 270 | 1,00 | 1,00 |
| 531 |  |  | КЛ-04кв ТП63-Ленинградская 26 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 19275 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 532 |  |  | КЛ-04кв ТП63-Ленин 28-Ленин 30 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 34534 | 325 | 1,00 | 1,00 |
| 533 |  |  | КЛ-04кв ТП63-ДУ 8 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 19291 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 534 |  |  | КЛ-04кв ТП62-Инженерный корпус | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 19186 | 400 | 1,00 | 1,00 |
| 535 |  |  | КЛ-04кв ТП61-Хибиногорская 36 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 19119 | 57 | 1,00 | 1,00 |
| 536 |  |  | КЛ-04кв РП1-Д/с-21 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 34539 | 560 | 165 732,62 | 47 179,81 |
| 537 |  |  | КЛ-04кв ТП53-Юбилейная 4 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 20850 | 260 | 1,00 | 1,00 |
| 538 |  |  | КЛ-04кв ТП53-Шилейко 6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Шилейко | 34521 | 260 | 1,00 | 1,00 |
| 539 |  |  | КЛ-04кв ТП53-Кондрикова 3 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кондрикова | 19038 | 158 | 14 182,11 | 4 037,15 |
| 540 |  |  | КЛ-04кв ТП50-Мира 14 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 34530 | 200 | 1,00 | 1,00 |
| 541 |  |  | КЛ-04кв ТП48-Теплая автостоянка | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 18902 | 60 | 1,00 | 1,00 |
| 542 |  |  | КЛ-04кв ТП48-Лабунцова 9б ВДС | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 18880 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 543 |  |  | КЛ-04кв ТП48-КРЭС ремонт бокс | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 18899 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 544 |  |  | КЛ-04кв ТП48-Бокс легк/автомаш | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 18864 | 45 | 1,00 | 1,00 |
| 545 |  |  | КЛ-04кв ТП47-Кирова 45 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 18767 | 82 | 1,00 | 1,00 |
| 546 |  |  | КЛ-04кв ТП47-Кирова 43 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 18759 | 96 | 1,00 | 1,00 |
| 547 |  |  | КЛ-04кв ТП46-Шилейко 8 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Шилейко | 34527 | 168 | 1,00 | 1,00 |
| 548 |  |  | КЛ-04кв ТП46-Шилейко 10 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Шилейко | 34529 | 276 | 1,00 | 1,00 |
| 549 |  |  | КЛ-04кв ТП45-50 лет Октября 7 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул.50 лет Октября | 18627 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 550 |  |  | КЛ-04кв ТП45-50 лет Октября 5 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул.50 лет Октября | 18651 | 122 | 1,00 | 1,00 |
| 551 |  |  | КЛ-04кв ТП45-50 лет Октября 37 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул.50 лет Октября | 18554 | 300 | 22 803,36 | 6 491,99 |
| 552 |  |  | КЛ-04кв ТП45-50 лет Октября 29 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул.50 лет Октября | 18511 | 44 | 1,00 | 1,00 |
| 553 |  |  | КЛ-04кв ТП45-50 лет Октября 27 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул.50 лет Октября | 16993 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 554 |  |  | КЛ-04кв ТП45-50 лет Октября 25 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул.50 лет Октября | 18538 | 99 | 1,00 | 1,00 |
| 555 |  |  | КЛ-04кв ТП45-50 лет Октября 13 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул.50 лет Октября | 18562 | 180 | 1,00 | 1,00 |
| 556 |  |  | КЛ-04кв ТП41-Мира 5 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 16896 | 48 | 1,00 | 1,00 |
| 557 |  |  | КЛ-04кв ТП41-Мира 3 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 16918 | 60 | 1,00 | 1,00 |
| 558 |  |  | КЛ-04кв ТП41-Мира 1 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 16888 | 95 | 1,00 | 1,00 |
| 559 |  |  | КЛ-04кв ТП40-Школа 2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 16810 | 260 | 19 115,46 | 0,01 |
| 560 |  |  | КЛ-04кв ТП3-Хирургический корпус | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14737 | 310 | 1,00 | 1,00 |
| 561 |  |  | КЛ-04кв ТП3-Хирургический корпус | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14729 | 310 | 1,00 | 1,00 |
| 562 |  |  | КЛ-04кв ТП3-Ленина 26 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14699 | 90 | 1,00 | 1,00 |
| 563 |  |  | КЛ-04кв ТП3-Ленина 24 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14702 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 564 |  |  | КЛ-04кв ТП3Ггаражи горбольницы | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14664 | 125 | 1,00 | 1,00 |
| 565 |  |  | КЛ-04кв ТП3-Аптека | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14672 | 30 | 1,00 | 1,00 |
| 566 |  |  | КЛ-04кв ТП39-Совет 6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советская | 16705 | 125 | 1,00 | 1,00 |
| 567 |  |  | КЛ-04кв ТП39-Совет 3 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советская | 16748 | 65 | 1,00 | 1,00 |
| 568 |  |  | КЛ-04кв ТП39-Музей Кирова | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советская | 16683 | 90 | 1,00 | 1,00 |
| 569 |  |  | КЛ-04кв ТП39-Д/с 53 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советская | 16675 | 125 | 1,00 | 1,00 |
| 570 |  |  | КЛ-04кв ТП37-Комсомольская 16 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 34547 | 130 | 106 298,36 | 30 260,16 |
| 571 |  |  | КЛ-04кв ТП37-Комсомольская 14 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 34548 | 260 | 1,00 | 1,00 |
| 572 |  |  | КЛ-04кв ТП37-Комсомольская 13 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 34535 | 140 | 1,00 | 1,00 |
| 573 |  |  | КЛ-04кв ТП35-Хибиногорская 28 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 20893 | 200 | 1,00 | 1,00 |
| 574 |  |  | КЛ-04кв ТП35-Мира 4 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 16497 | 104 | 1,00 | 1,00 |
| 575 |  |  | КЛ-04кв ТП35-Мира 2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 16446 | 104 | 1,00 | 1,00 |
| 576 |  |  | КЛ-04кв ТП35-Д/с 5 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 16462 | 500 | 1,00 | 1,00 |
| 577 |  |  | КЛ-04кв ТП34-Кирова 23 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 16403 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 578 |  |  | КЛ-04кв ТП34-Кирова 21 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 16411 | 78 | 1,00 | 1,00 |
| 579 |  |  | КЛ-04кв ТП34-Кирова 19 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 16420 | 95 | 1,00 | 1,00 |
| 580 |  |  | КЛ-04кв ТП34-Кирова 17 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 16390 | 65 | 1,00 | 1,00 |
| 581 |  |  | КЛ-04кв ТП34-Дом музей | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советская | 16438 | 265 | 1,00 | 1,00 |
| 582 |  |  | КЛ-04кв ТП32-Кирова 30-25 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 16306 | 240 | 27 817,41 | 7 919,24 |
| 583 |  |  | КЛ-04кв ТП32-Кирова 28 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 16284 | 85 | 1,00 | 1,00 |
| 584 |  |  | КЛ-04кв ТП30-Хибиногорская 33 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 16152 | 162 | 1,00 | 1,00 |
| 585 |  |  | КЛ-04кв ТП30-Хибиногорская 29 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 20915 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 586 |  |  | КЛ-04кв ТП30-Ленина 21 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 16225 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 587 |  |  | КЛ-04кв ТП30-Ленина 19а | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 16160 | 140 | 1,00 | 1,00 |
| 588 |  |  | КЛ-04кв ТП30-Ленина 19 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 16110 | 260 | 1,00 | 1,00 |
| 589 |  |  | КЛ-04кв ТП27-50 лет Октября 23 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул.50 лет Октября | 16012 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 590 |  |  | КЛ-04кв ТП27-50 лет Октября 21-13 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул.50 лет Октября | 15989 | 60 | 1,00 | 1,00 |
| 591 |  |  | КЛ-04кв ТП27-50 лет Октября 19 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул.50 лет Октября | 16004 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 592 |  |  | КЛ-04кв ТП26-Мира 6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 15806 | 210 | 1,00 | 1,00 |
| 593 |  |  | КЛ-04кв ТП26-Мира 4 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 15830 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 594 |  |  | КЛ-04кв ТП26-Ленина 9а | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 15865 | 200 | 1,00 | 1,00 |
| 595 |  |  | КЛ-04кв ТП25-Юбилейная 9-мира 10 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 15768 | 135 | 1,00 | 1,00 |
| 596 |  |  | КЛ-04кв ТП25-Юбилейная 3 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 15792 | 95 | 1,00 | 1,00 |
| 597 |  |  | КЛ-04кв ТП25-Насосная Мира 8а | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 15784 | 300 | 1,00 | 1,00 |
| 598 |  |  | КЛ-04кв ТП25-Мира 8а | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 15679 | 65 | 1,00 | 1,00 |
| 599 |  |  | КЛ-04кв ТП25-Мира 10а ЖКУ | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 15687 | 117 | 1,00 | 1,00 |
| 600 |  |  | КЛ-04кв ТП25-Ленина 1 Почта | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 15709 | 200 | 1,00 | 1,00 |
| 601 |  |  | КЛ-04кв ТП24-Юбилейная 8а | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 15636 | 29 | 1,00 | 1,00 |
| 602 |  |  | КЛ-04кв ТП24-Юбилейная 8 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 20885 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 603 |  |  | КЛ-04кв ТП24-Юбилейная 12 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 20931 | 380 | 1,00 | 1,00 |
| 604 |  |  | КЛ-04кв ТП24-Юбилейная 10 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 15601 | 65 | 1,00 | 1,00 |
| 605 |  |  | КЛ-04кв ТП24-Мира 10 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 15598 | 240 | 1,00 | 1,00 |
| 606 |  |  | КЛ-04кв ТП24-Д/с 12 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 20940 | 460 | 1,00 | 1,00 |
| 607 |  |  | КЛ-04кв ТП20-СЭС | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 15393 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 608 |  |  | КЛ-04кв ТП20-Ленина 38 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 15423 | 219 | 1,00 | 1,00 |
| 609 |  |  | КЛ-04кв ТП1-Гаражи ХЭК ГОРОО | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 21165 | 202 | 40 575,07 | 11 551,14 |
| 610 |  |  | КЛ-04кв ТП18-Комсомольская 9 Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 15296 | 225 | 1,00 | 1,00 |
| 611 |  |  | КЛ-04кв ТП18-Комсомольская 9 Щ1 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 15288 | 145 | 1,00 | 1,00 |
| 612 |  |  | КЛ-04кв ТП18-Комсомольская 8 Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 15326 | 190 | 1,00 | 1,00 |
| 613 |  |  | КЛ-04кв ТП18-Комсомольская 8 Щ1 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 15318 | 120 | 1,00 | 1,00 |
| 614 |  |  | КЛ-04кв ТП18-Комсомольская 10 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 20745 | 1800 | 15 319,29 | 4 360,93 |
| 615 |  |  | КЛ-04кв ТП18-Д/с 17 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 15270 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 616 |  |  | КЛ-04кв ТП18-Д/с 17 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 15261 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 617 |  |  | КЛ-04кв ТП15-Кирова 4а | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 15199 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 618 |  |  | КЛ-04кв ТП15-Кирова 2а | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 36738 | 50 | 18 064,43 | 5 142,15 |
| 619 |  |  | КЛ-04кв ТП15-Кирова 2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 15170 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 620 |  |  | КЛ-04кв ТП14-Стоматологическая поликлиника | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советская | 15067 | 95 | 1,00 | 1,00 |
| 621 |  |  | КЛ-04кв ТП14а-Д/с 53 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советская | 15083 | 125 | 1,00 | 1,00 |
| 622 |  |  | КЛ-04кв ТП13-Д/с 41 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 14990 | 240 | 1,00 | 1,00 |
| 623 |  |  | КЛ-04кв ТП12-ОП1 ЛН33 Поликлиника | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 14974 | 65 | 1,00 | 1,00 |
| 624 |  |  | КЛ-04кв ТП12-ОП1 ЛН32 Пожарная | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 14940 | 26 | 1,00 | 1,00 |
| 625 |  |  | КЛ-04кв ТП12-ОП1 ЛН32 Пожарная | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 14931 | 26 | 1,00 | 1,00 |
| 626 |  |  | КЛ-04кв ТП11-Ленина 13 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14850 | 180 | 1,00 | 1,00 |
| 627 |  |  | КЛ-04кв ТП104-Солнечная 13 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 34570 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 628 |  |  | КЛ-04кв ТП104-Солнечная 11 Щ1;-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 34568 | 230 | 1,00 | 1,00 |
| 629 |  |  | КЛ-04кв Т90-Ленинградская 11 Щ1;-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 34563 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 630 |  |  | КЛ-04кв Солнечная 7 Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 34567 | 260 | 1,00 | 1,00 |
| 631 |  |  | КЛ-04кв Солнечная 11 Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 34569 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 632 |  |  | КЛ-04кв Совет 5-6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советская | 16713 | 85 | 79 959,68 | 22 762,71 |
| 633 |  |  | КЛ-04кв Совет 4-5 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советская | 16721 | 94 | 1,00 | 1,00 |
| 634 |  |  | КЛ-04кв Совет 3-4 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советская | 16730 | 65 | 1,00 | 1,00 |
| 635 |  |  | КЛ-04кв РП6-Хирургический корпус | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 35454 | 780 | 1,00 | 1,00 |
| 636 |  |  | КЛ-04кв РП6-Поликлиника | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14445 | 75 | 36 781,02 | 10 470,23 |
| 637 |  |  | КЛ-04кв РП6-Поликлиника | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14443 | 75 | 40 076,60 | 11 409,39 |
| 638 |  |  | КЛ-04кв РП6-Ленина 30 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14486 | 158 | 1,00 | 1,00 |
| 639 |  |  | КЛ-04кв РП6-Горбольница | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14451 | 540 | 16 671,03 | 4 746,14 |
| 640 |  |  | КЛ-04кв РП5-Ателье «Силуэт» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 14370 | 180 | 1,00 | 1,00 |
| 641 |  |  | КЛ-04кв РП4-Солнечная 7 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 34566 | 170 | 11 796,21 | 3 358,29 |
| 642 |  |  | КЛ-04кв РП4-Солнечная 5-Щ2;Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 19739 | 300 | 16 421,19 | 4 674,91 |
| 643 |  |  | КЛ-04кв РП4-Солнечная 5-Щ1;-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 34543 | 360 | 13 022,88 | 3 707,00 |
| 644 |  |  | КЛ-04кв РП4-Солнечная 3-Щ1;-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 34541 | 540 | 15 805,73 | 4 498,74 |
| 645 |  |  | КЛ-04кв РП4-Солнечная 1 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 34540 | 340 | 1,00 | 1,00 |
| 646 |  |  | КЛ-04кв РП4-Д/с 57 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 34544 | 420 | 1,00 | 1,00 |
| 647 |  |  | КЛ-04кв РП3-Кинотеатр «Большевик» | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 34909 | 324 | 136 687,30 | 38 910,74 |
| 648 |  |  | КЛ-04кв РП2-Олимпийская 39 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 14257 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 649 |  |  | КЛ-04кв РП2-Олимпийская 35 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 14249 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 650 |  |  | КЛ-04кв РП1-Управленипе АО «Апатит» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 14150 | 15 | 1,00 | 1,00 |
| 651 |  |  | КЛ-04кв РП1-Инженерный корпус АО «Апатит» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 34525 | 560 | 29 532,43 | 8 407,30 |
| 652 |  |  | КЛ-04кв РП1-Инженерный корпус АО «Апатит» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 34517 | 560 | 16 767,19 | 4 773,70 |
| 653 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 85-83 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 21164 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 654 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 85 Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20770 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 655 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 81-75 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20753 | 175 | 1,00 | 1,00 |
| 656 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 8-10 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20982 | 60 | 1,00 | 1,00 |
| 657 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 53а Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 34538 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 658 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 43-47 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 14273 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 659 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 40-42 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20168 | 120 | 1,00 | 1,00 |
| 660 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 39-43 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 14346 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 661 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 38-40 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20176 | 102 | 1,00 | 1,00 |
| 662 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 35-47 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 14281 | 60 | 1,00 | 1,00 |
| 663 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 35-39 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 14290 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 664 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 27-29 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20389 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 665 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 24-Д/с 56 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20079 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 666 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 23-Школа 12 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20320 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 667 |  |  | КЛ-04кв Олимпийская 21-23 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20273 | 75 | 1,00 | 1,00 |
| 668 |  |  | КЛ-04кв Мира 7а-5 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 14125 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 669 |  |  | КЛ-04кв Мира 2-Хибиногорская 28 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 16519 | 184 | 1,00 | 1,00 |
| 670 |  |  | КЛ-04кв Мира 18-10 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 34533 | 280 | 1,00 | 1,00 |
| 671 |  |  | КЛ-04кв Мира 16-18 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 34532 | 200 | 1,00 | 1,00 |
| 672 |  |  | КЛ-04кв Мира 16-14 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 34531 | 200 | 1,00 | 1,00 |
| 673 |  |  | КЛ-04кв Мира 1-3 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 16900 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 674 |  |  | КЛ-04кв Ленинградская 23-21 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 34558 | 140 | 1,00 | 1,00 |
| 675 |  |  | КЛ-04кв Ленинградская 11-13 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 34564 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 676 |  |  | КЛ-04кв Ленинградская 11 Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 34562 | 85 | 1,00 | 1,00 |
| 677 |  |  | КЛ-04кв Ленина 5а-5б | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 34557 | 95 | 1,00 | 1,00 |
| 678 |  |  | КЛ-04кв Ленина 5-7 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 34559 | 170 | 1,00 | 1,00 |
| 679 |  |  | КЛ-04кв Ленина 41-39 Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 19488 | 124 | 1,00 | 1,00 |
| 680 |  |  | КЛ-04кв Ленина 3а-5а | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 34553 | 20 | 1,00 | 1,00 |
| 681 |  |  | КЛ-04кв Ленина 37-39 Щ1 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 19470 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 682 |  |  | КЛ-04кв Ленина 3-5 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 34555 | 65 | 1,00 | 1,00 |
| 683 |  |  | КЛ-04кв Ленина 3-3а | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 34556 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 684 |  |  | КЛ-04кв Ленина 33-33а | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 19577 | 125 | 1,00 | 1,00 |
| 685 |  |  | КЛ-04кв Ленина 27 Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 19917 | 105 | 1,00 | 1,00 |
| 686 |  |  | КЛ-04кв Ленина 24-22 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14710 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 687 |  |  | КЛ-04кв Ленина 19-17 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 16187 | 144 | 1,00 | 1,00 |
| 688 |  |  | КЛ-04кв Ленина 15-Д/с 5 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14907 | 260 | 1,00 | 1,00 |
| 689 |  |  | КЛ-04кв Ленина 13-15 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14893 | 260 | 1,00 | 1,00 |
| 690 |  |  | КЛ-04кв Комсомольская 9 Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 15300 | 89 | 1,00 | 1,00 |
| 691 |  |  | КЛ-04кв Комсомольская 8 Щ1-Щ2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 15334 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 692 |  |  | КЛ-04кв Комсомольская 14-16 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 34545 | 155 | 14 515,98 | 4 132,05 |
| 693 |  |  | КЛ-04кв Комсомольская 14-10 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 34546 | 320 | 1,00 | 1,00 |
| 694 |  |  | КЛ-04кв Комсомольская 1-2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 15016 | 120 | 1,00 | 1,00 |
| 695 |  |  | КЛ-04кв Кирова 4а-6а | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 15180 | 100 | 1,00 | 1,00 |
| 696 |  |  | КЛ-04кв Кирова 3-5 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 14818 | 120 | 11 700,05 | 0,01 |
| 697 |  |  | КЛ-04кв Кирова 33-43 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 16969 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 698 |  |  | КЛ-04кв Кирова 28-30 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 16373 | 85 | 1,00 | 1,00 |
| 699 |  |  | КЛ-04кв Кирова 1-2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 15164 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 700 |  |  | КЛ-04кв Здание МЧС-АТС | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советской Конституции | 19682 | 14 | 1,00 | 1,00 |
| 701 |  |  | КЛ-04кв Дзержинского 9-11 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского | 19801 | 99 | 1,00 | 1,00 |
| 702 |  |  | КЛ-04кв Дзержинского 7-9 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского | 19798 | 95 | 1,00 | 1,00 |
| 703 |  |  | КЛ-04кв Дзержинского 21-Ленинградская 26 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского | 19283 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 704 |  |  | КЛ-04кв Дзержинского 11-Магазин | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского | 19810 | 88 | 1,00 | 1,00 |
| 705 |  |  | КЛ-04кв Д/с 5-Д/с 45 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 14915 | 360 | 1,00 | 1,00 |
| 706 |  |  | КЛ-04кв Аптека-Ленина 26 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 14680 | 60 | 1,00 | 1,00 |
| 707 |  |  | КЛ-04кв 50 лет Октября 25-27 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 лет Октября | 18635 | 54 | 1,00 | 1,00 |
| 708 |  |  | КЛ-04кв 50 лет Октября 23-25 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 лет Октября | 16020 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 709 |  |  | ВЛ-35 кв ЛК-65 ПС74 АНОФ-ПС720 | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Октябрьский | 3979-3980 | 28410 | 1,00 | 1,00 |
| 710 |  |  | ЛЭП-10 кв Ф-10 ПС720-ТП1 | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Октябрьский | 2899 | 1971 | 360,49 | 0,01 |
| 711 |  |  | ВЛ-6кв Ф31 РП2(РМ3)-РП3 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 8850 | 350 | 1,00 | 1,00 |
| 712 |  |  | ВЛ-6кв Ф29 ПС15-ТП1 | Мурманская область, г. Кировск, в районе аноф-1 | 8818 | 610 | 1,00 | 1,00 |
| 713 |  |  | ВЛ-6кв Ф24 ПС43-РП5 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 8834 | 1147 | 1,00 | 1,00 |
| 714 |  |  | ВЛ-6кв Л21 ЦТП-ТП54 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 9040 | 159 | 1,00 | 1,00 |
| 715 |  |  | ВЛ-6кв Л9 ТП56-ТП9 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Апатитовое шоссе | 8885 | 104 | 1,00 | 1,00 |
| 716 |  |  | ВЛ-6кв Л69 ТП69-КТП52 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 8990 | 477 | 1,00 | 1,00 |
| 717 |  |  | ВЛ-6кв Л-4 ТП4-ТП9 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Апатитовое шоссе | 8982 | 550 | 272 290,41 | 96 652,34 |
| 718 |  |  | ВЛ-6кв Л43 ТП78-ТП159 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 8974 | 185 | 1,00 | 1,00 |
| 719 |  |  | ВЛ-6кв Л40а ТП39-ТП37 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 8958 | 268 | 1,00 | 1,00 |
| 720 |  |  | ВЛ-6кв Л34 ТП32-ТП34 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 8940 | 180 | 1,00 | 1,00 |
| 721 |  |  | ВЛ-6кв Л32а ТП32-РП5 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 8931 | 590 | 1,00 | 1,00 |
| 722 |  |  | ВЛ-6кв Л32 ТП12-ТП32 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 8923 | 720 | 1,00 | 1,00 |
| 723 |  |  | ВЛ-6кв Л23 ТП65,20-ТП-54 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 8915 | 550 | 1,00 | 1,00 |
| 724 |  |  | ВЛ-6кв Л2 ТП83-ТП2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 8877 | 139 | 1,00 | 1,00 |
| 725 |  |  | ВЛ-6кв Л19а ТП19-ТП14 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Академическая | 8907 | 267 | 1,00 | 1,00 |
| 726 |  |  | ВЛ-6кв Л159а ТП81-ТП159 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская насосная | 9017 | 560 | 1,00 | 1,00 |
| 727 |  |  | ВЛ-6кв Л159 ТП9-ТП81 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 9016 | 750 | 1,00 | 1,00 |
| 728 |  |  | ВЛ-6кв Л12 ТП12-ТП15 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 8893 | 268 | 1,00 | 1,00 |
| 729 |  |  | ВЛ-6кв Ф9 ПС75-РП2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская-Олимпийская | 8800 | 605 | 1,00 | 1,00 |
| 730 |  |  | ВЛ-6кв Ф20 ПС75-РП2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская-Олимпийская | 8826 | 654 | 1,00 | 1,00 |
| 731 |  |  | ВЛ-6кв Ф14 ПС15-ТП4 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Апатитовое шоссе. | 8819 | 853 | 256 138,59 | 0,01 |
| 732 |  |  | ВЛ-6кв Л69а КТП52-ТП49-ТП80 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 8992 | 714 | 23 058,84 | 0,01 |
| 733 |  |  | ВЛ-6кв Л55 ТП54-ТП55 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Очистные сооружения | 9024 | 535 | 1,00 | 1,00 |
| 734 |  |  | ВЛ-6кв Л54 ТП54-ТП55 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Очистные сооружения | 9032 | 535 | 1,00 | 1,00 |
| 735 |  |  | ВЛ-10кв Ф8 ПС720-ТП1 пос Октябрьский | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Октябрьский | 36731 | 680 | 59 345,53 | 0,01 |
| 736 |  |  | ВЛ-04кв ЛН152 ТП148-Церковь | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 36737 | 510 | 18 353,91 | 0,01 |
| 737 |  |  | ВЛ-04кв ЛН пос. Октябрьский | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п .Октябрьский | 36732 | 4800 | 24 531,08 | 0,01 |
| 738 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «Э-Р-ПДР-06» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская (гаражи) | 1/2023 | 100 | 73 692,02 | 69 188,62 |
| 739 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «РП-5-Гостевой комплекс» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 2/2023 | 180 | 106 540,28 | 101 213,27 |
| 740 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «ЛН-8КМ-АГ» | Мурманская область, г. Кировск, в районе 8 км дороги Апатиты-Кировск | 4/2023 | 186 | 404 351,00 | 386 379,88 |
| 741 |  |  | ВЛ-6 кВ «Жемчужина Хибин» | Мурманская область, г. Кировск, в районе оз. Малый Вудъявр | 6/2023 | 2300 | 3 389 429,66 | 3 257 618,54 |
| 742 |  |  | КЛ-10 кВ «КЛ-121НК» | Мурманская область, г. Кировск, в районе 23 км Автодороги Кировск-Умба | 12/2023 | 1850 | 3 168 904,00 | 3 098 483,92 |
| 743 |  |  | ВЛИ-0.4 кВ «НК-23КУ» | Мурманская область, г. Кировск, в районе 23 км Автодороги Кировск-Умба | 13/2023 | 1140 | 2 318 815,72 | 2 267 286,48 |
| 744 |  |  | ВЛ-6 кВ «2ОЛ-70 "Север-1» | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Титан | 9/2023 | 250 | 285 575,63 | 279 229,51 |
| 745 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «Север-1» | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Титан | 10/2023 | 828 | 1 734 419,68 | 1 695 877,04 |
| 746 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «ТП-38 - ФАП Титан» | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Титан | 14/2023 | 170 | 118 989,73 | 118 328,68 |
| 747 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «РП-9 - ФАП Коашва» | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 15/2023 | 280 | 173 021,10 | 172 059,87 |
| 748 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «МТП-8КМ-АГ- ЕЛЬВУД» | Мурманская область, г. Кировск, в районе 8 км дороги Апатиты-Кировск | 16/2023 | 340 | 390 138,70 | 387 971,26 |
| 749 |  |  | КЛ-0,4 кВ «Титан 6 - Титан 7» | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Титан | 27/2017 | 165 | 182 691,36 | 0,01 |
| 750 |  |  | КЛ-0,4 кВ «ТП-74-Олимпийская 61» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 28/2017 | 85 | 142 017,46 | 0,01 |
| 751 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ ВЛИ-29 «кТП-29А-оп.4» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 29/2017 | 180 | 361 665,85 | 0,01 |
| 752 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «Меркурий» | Мурманская область, г. Кировск, в районе 9 км дороги Апатиты-Кировск | 3/2018 | 871 | 543 357,57 | 359 219,92 |
| 753 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «ТП-46-50 Лет Октября 12» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 лет Октября | 4/2018 | 183 | 44 840,95 | 29 644,68 |
| 754 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «Родничок» | Мурманская область, г. Кировск, в районе 9 км дороги Апатиты-Кировск | 6/2018 | 334 | 325 396,75 | 215 123,39 |
| 755 |  |  | ВЛЗ-6 кВ «ОЛ-40/1» Л-40- ктп Меркурий | Мурманская область, г. Кировск, в районе 9 км дороги Апатиты-Кировск | 5/2018 | 30 | 188 148,99 | 124 387,52 |
| 756 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП- 30) пр. Ленина д. 19А-21А | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 7/2018 | 53 | 54 661,23 | 36 137,32 |
| 757 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ ВЛИ-34 «ТП-14-Кирова 5» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 8/2018 | 150 | 138 380,10 | 91 484,52 |
| 758 |  |  | КЛ-0,4 кВ «ТП-42-ВРУ Ледовый» | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 2/2019 | 520 | 1 152 035,80 | 288 008,91 |
| 759 |  |  | КЛ-6 кВ КЛ-83А «ТП-83-ТП-42» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 4/2019 | 300 | 317 555,36 | 79 388,90 |
| 760 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «Апатитстрой» | Мурманская область, г. Кировск, в районе 9 км дороги Апатиты-Кировск | 5/2019 | 302 | 96 575,70 | 26 826,54 |
| 761 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «Автомобилист» | Мурманская область, г. Кировск, в районе 9 км дороги Апатиты-Кировск | 6/2019 | 236 | 291 390,32 | 80 941,70 |
| 762 |  |  | КЛ-6 кВ КЛ-83Б «ТП-83-ТП-42» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 7/2019 | 302 | 261 466,35 | 72 629,50 |
| 763 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «Север-3» | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Титан | 8/2019 | 1050 | 488 594,56 | 335 125,60 |
| 764 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «Меркурий - ПЗ-13» | Мурманская область, г. Кировск, в районе 9 км дороги Апатиты-Кировск | 10/2019 | 871 | 258 152,76 | 177 066,27 |
| 765 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «Меркурий - Урожай2» | Мурманская область, г. Кировск, в районе 9 км дороги Апатиты-Кировск | 11/2019 | 984 | 91 330,44 | 62 643,39 |
| 766 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «Содружество» | Мурманская область, г. Кировск, в районе 9 км дороги Апатиты-Кировск | 1/2020 | 277 | 26 770,51 | 0,01 |
| 767 |  |  | Воздушно-кабельная линия 0,4 кВ (ТП-3 Iс.ш. - ГОБУЗ Томограф" | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 2/2020 | 100 | 125 166,66 | 97 351,86 |
| 768 |  |  | Воздушно-кабельная линия 0,4 кВ (ТП-3 IIс.ш. - ГОБУЗ Томограф" | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 3/2020 | 100 | 123 667,33 | 96 185,73 |
| 769 |  |  | Воздушно-кабельная линия 6 кВ «оп.19 Л-40 - кТП-52» | Мурманская область, г. Кировск, в районе 9 км дороги Апатиты-Кировск | 9/2020 | 230 | 468 271,24 | 369 413,86 |
| 770 |  |  | КЛ-6 кВ КЛ-Л-43 (оп.2 Л-43 - ТП-59) | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 1/2021 | 158 | 466 931,83 | 373 545,36 |
| 771 |  |  | КЛ-6 кВ КЛ-Л-159А (оп.11 Л-159А - ТП-59) | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 2/2021 | 140 | 662 279,27 | 529 823,39 |
| 772 |  |  | КЛ-6 кВ КЛ-59 (ТП-159 Iс.ш.- ТП-59) | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 3/2021 | 100 | 292 397,37 | 233 917,89 |
| 773 |  |  | КЛ-6 кВ КЛ-59А (ТП-159 IIс.ш.- ТП-59) | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 4/2021 | 100 | 292 397,37 | 233 917,89 |
| 774 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «ТП-13- Вышка связи Теле2» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 7/2021 | 210 | 57 518,79 | 49 530,04 |
| 775 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «ТП-80- Вышка связи Вымпелком» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 8/2021 | 230 | 91 445,30 | 78 744,55 |
| 776 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «ТП-49- Гаражи Парковая1» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Парковая | 3/2022 | 70 | 44 416,00 | 41 208,12 |
| 777 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ «ТП-73 - Олипийская 34» | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 4/2022 | 220 | 108 784,21 | 100 927,53 |
| 778 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-27-Юбилейная 14 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 20230230 | 300 | 1,00 | 1,00 |
| 779 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-30-Хибиногорская 27 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 20230231 | 135 | 1,00 | 1,00 |
| 780 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ ТП-76-СИП Парковая | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Парковая | 20230232 | 570 | 1,00 | 1,00 |
| 781 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-78-Олимпийская 79 (подъезд 3) | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20230233 | 135 | 1,00 | 1,00 |
| 782 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-78-Олимпийская 79 (подъезд 7) | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20230234 | 95 | 1,00 | 1,00 |
| 783 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-82-школа 7 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 20230235 | 135 | 1,00 | 1,00 |
| 784 |  |  | КЛ-6 кВ КЛ-85 РП2-КТП85 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20230236 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 785 |  |  | КЛ-6 кВ КЛ-85а РП2-КТП85 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20230237 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 786 |  |  | КЛ-6 кВ (кТП-94-2БКТП 1000/6/0,4 ТП-42) | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 3/2019 | 350 | 454 882,57 | 113 720,67 |
| 787 |  |  | КЛ-6 кВ КЛ-94 1ч РП3-КТП94 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 20230238 | 140 | 1,00 | 1,00 |
| 788 |  |  | КЛ-6 кВ КЛ-94 2ч РП3-КТП94 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 20230239 | 404 | 1,00 | 1,00 |
| 789 |  |  | КЛ-6 кВ Ф-24 -1 оп.5-оп.6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230240 | 280 | 1,00 | 1,00 |
| 790 |  |  | КЛ-6 кВ Ф-24 -2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230241 | 99 | 1,00 | 1,00 |
| 791 |  |  | КЛ-6 кВ Ф-31 оп.13 -РП3 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 20230242 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 792 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-3- Ленина 20а -Ленина 22 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 20230243 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 793 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-14 - Кирова 11 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230244 | 46 | 1,00 | 1,00 |
| 794 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-14 - Кирова 15 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230245 | 76 | 1,00 | 1,00 |
| 795 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ ТП-14 - Кирова 3 (СИП) | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230246 | 270 | 1,00 | 1,00 |
| 796 |  |  | ВЛИ-0,4 кВ Кирова 3 - Кирова 5 (СИП) | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230247 | 64 | 1,00 | 1,00 |
| 797 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 25 - Юбилейная 7 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 20230248 | 67 | 1,00 | 1,00 |
| 798 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-25 - Юбилейная 7 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 20230249 | 67 | 1,00 | 1,00 |
| 799 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-27 - 50 Лет Октября 21 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 лет Октября | 20230250 | 87 | 1,00 | 1,00 |
| 800 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 27 - 50 Лет Октября 13 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 лет Октября | 20230251 | 155 | 1,00 | 1,00 |
| 801 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП-27) 50 Лет Октября 21 - 50 Лет Октября 13 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 лет Октября | 20230252 | 125 | 1,00 | 1,00 |
| 802 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 41 - Хибиногорская 30 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 20230253 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 803 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 41 - Хибиногорская 30 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 20230254 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 804 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП-44) Кирова 35 - Кирова 41 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230255 | 8 | 1,00 | 1,00 |
| 805 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП-44) Кирова 35 - Кирова 37 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230256 | 46 | 1,00 | 1,00 |
| 806 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 44 - Кирова 29 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230257 | 18 | 1,00 | 1,00 |
| 807 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 44 - Кирова 31 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230258 | 23 | 1,00 | 1,00 |
| 808 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП-44) Кирова 31 - Кирова 33 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230259 | 17 | 1,00 | 1,00 |
| 809 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 46 - Мира 17 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 20230260 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 810 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-47 - Кирова 53 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230261 | 18 | 1,00 | 1,00 |
| 811 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП-47) Кирова 53-55 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230262 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 812 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП-47) Кирова 51-53 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230263 | 22 | 1,00 | 1,00 |
| 813 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 47 - Кирова 51 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230264 | 16 | 1,00 | 1,00 |
| 814 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 49 - 50 Лет Октября 1 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 лет Октября | 20230265 | 165 | 1,00 | 1,00 |
| 815 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 49 - 50 Лет Октября 3 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 лет Октября | 20230266 | 118 | 1,00 | 1,00 |
| 816 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 49 - 50 Лет Октября 7 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 лет Октября | 20230267 | 252 | 1,00 | 1,00 |
| 817 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 49 - 50 Лет Октября 9 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 лет Октября | 20230268 | 239 | 1,00 | 1,00 |
| 818 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП-49) 50 Лет Октября 1-3 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 лет Октября | 20230269 | 95 | 1,00 | 1,00 |
| 819 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП-49) 50 Лет Октября 7-9 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 лет Октября | 20230270 | 140 | 1,00 | 1,00 |
| 820 |  |  | КЛ-0,4 кВ Юбилейная 4-6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 20230271 | 147 | 1,00 | 1,00 |
| 821 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-62 - Ленинградская 18 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 20230272 | 18 | 1,00 | 1,00 |
| 822 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-62 - Ленинградская 18 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 20230273 | 18 | 1,00 | 1,00 |
| 823 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-62 - Дзержинского 13 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского | 20230274 | 55 | 1,00 | 1,00 |
| 824 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-62 - Дзержинского 13 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского | 20230275 | 55 | 1,00 | 1,00 |
| 825 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-63 - Ленинградская 20 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 20230276 | 97 | 1,00 | 1,00 |
| 826 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-63 - Ленинградская 24 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 20230277 | 84 | 1,00 | 1,00 |
| 827 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-63 - Ленинградская 24 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 20230278 | 84 | 1,00 | 1,00 |
| 828 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП-63) Ленинградская 20-24 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 20230279 | 160 | 1,00 | 1,00 |
| 829 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-64 - Сов. Конституции 16 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Сов. Конституции | 20230280 | 40 | 1,00 | 1,00 |
| 830 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 66 - Ленина 29 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 20230281 | 123 | 1,00 | 1,00 |
| 831 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП- 66) Ленина 31- Ленина 29 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 20230282 | 98 | 1,00 | 1,00 |
| 832 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП-67) Хибиногорская 40 - Сов. Конституции 8 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 20230283 | 24 | 1,00 | 1,00 |
| 833 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-67 - Сов. Конституции 8 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Сов. Конституции | 20230284 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 834 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-67 - Сов. Конституции 8 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Сов. Конституции | 20230285 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 835 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-88 - Мира 6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира | 20230286 | 192 | 1,00 | 1,00 |
| 836 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП-36) п. Титан д. 4 - д. 3 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Титан | 20230287 | 70 | 1,00 | 1,00 |
| 837 |  |  | КЛ-0,4 кВ РП-6 - Хирург. Корпус горбольн. Ленина 26б | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 20230288 | 300 | 1,00 | 1,00 |
| 838 |  |  | КЛ-0,4 кВ РП-6 - Хирург. Корпус горбольн. Ленина 26б | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 20230289 | 300 | 1,00 | 1,00 |
| 839 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП-64) Советская Констит. д. 9- д. 11 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Сов. Конституции | 20230290 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| 840 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-3 - пр. Ленина д. 20а | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 20230291 | 210 | 1,00 | 1,00 |
| 841 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-32 - Кирова д. 24 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230292 | 165 | 1,00 | 1,00 |
| 842 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП-63) Ленинградская д. 26 - Дзержинского д. 21 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 20230293 | 80 | 1,00 | 1,00 |
| 843 |  |  | КЛ-0,4 кВ (ТП-30а) Ленина 23- Ленина 23а | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 20230296 | 137 | 1,00 | 1,00 |
| 844 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП-30 - пр. Ленина 19 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 20230297 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| 845 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 30а - Ленина 23 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 20230299 | 84 | 1,00 | 1,00 |
| 846 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 30а - Ленина 23а | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская | 20230300 | 150 | 1,00 | 1,00 |
| 847 |  |  | КЛ-6 кВ КЛ - 68 А ТП-68 - ТП- 30а | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 20230301 | 244 | 1,00 | 1,00 |
| 848 |  |  | КЛ-6 кВ КЛ - 30 А ТП- 30а - ТП-30 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 20230302 | 160 | 1,00 | 1,00 |
| 849 |  |  | КЛ-0,4 кВ ТП- 25 - Юбилейная 5 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 20230303 | 33 | 1,00 | 1,00 |
| 850 |  |  | КЛ-6 кВ КЛ- 11А ТП-11 - ТП 11А | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 20230304 | 20 | 1,00 | 1,00 |
| 851 |  |  | ЛЭП-6кВ Л-57 от ТП-159 до ТП-57 район ул. Олимпийской Северный склон | Мурманская область, г. Кировск, район ул. Олимпийской Северный склон | 2015/4 | 120 | 941 930,51 | 659 933,08 |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  | 248 670 290,12 | 107 575 447,95 |
|  |  |  | II. Движимое имущество: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | КТП-84 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Городской Парк | 10023472 |  | 144 868,50 | 61 327,05 |
| 2 |  |  | КТП-94 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина 12а | 404039 |  | 1 296 913,00 | 0,01 |
| 3 |  |  | КТП-5 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ЦЭС АО Апатит | 13137 |  | 0,01 | 0,01 |
| 4 |  |  | КТП-33 | Мурманская область, г. Кировск, в районе 25 км гора | 13188 |  | 0,01 | 0,01 |
| 5 |  |  | КТП-23 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Очистные сооружения | 13170 |  | 0,01 | 0,01 |
| 6 |  |  | КТП-10 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Автобазы | 13145 |  | 0,01 | 0,01 |
| 7 |  |  | КТП-160 | Мурманская область, г. Кировск, в районе горы Айкуайвенчорр | 29710 |  | 0,01 | 0,01 |
| 8 |  |  | КТП-29а | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийской 27 | 20230220 |  | 0,01 | 0,01 |
| 9 |  |  | кТП-112 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 20230221 |  | 0,01 | 0,01 |
| 10 |  |  | КТП-52 Ауринко | Мурманская область, г. Кировск, в районе 9 км дороги Апатиты-Кировск | 20230222 |  | 0,01 | 0,01 |
| 11 |  |  | МКТП-6/0,4 «Север-3» | Мурманская область, г. Кировск, н.п. Титан | 9/2019 |  | 303 884,58 | 208 433,56 |
| 12 |  |  | МТП «Дружный-13» | Мурманская область, г. Кировск, в районе 12 км дороги Апатиты-Кировск | 6/2021 |  | 202 240,26 | 174 151,26 |
| 13 |  |  | МТП 6/0,4 кВ 8КМ-АГ | Мурманская область, г. Кировск, в районе 8 км дороги Апатиты-Кировск | 3/2023 |  | 1 220 891,00 | 1 166 629,16 |
| 14 |  |  | МТП-10/0,4 кВ МТП-121НК | Мурманская область, г. Кировск, в районе 23-ий км автодороги г. Кировск - п. Умба | 11/2023 |  | 1 432 814,58 | 1 400 974,26 |
| 15 |  |  | МТП-6/0,4 кВ МКТП-115 | Мурманская область, г. Кировск, в районе оз. Малый Вудъявр | 7/2023 |  | 943 125,90 | 906 448,77 |
| 16 |  |  | МТП-6/0,4 кВ МТП-114 «Север-1» | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Титан | 8/2023 |  | 482 249,81 | 471 533,13 |
| 17 |  |  | ЛВИ-2М на базе автомобиля ГАЗ-27057 в комплектации | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова, 9 | 10023481 | X8927130360AM8088 | 720 338,98 | 0,01 |
| 18 |  |  | Автомобиль ГАЗ 330210 С 915 ЕК 51 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова, 9 | 99 | XTH330210S1517982 | 50 000,00 | 0,01 |
| 19 |  |  | Автомобиль УАЗ-390995 (фермер с изолированным грузовым отсеком) | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова, 9 | 2013/2 | XTT390995C0464490 | 383 050,85 | 0,01 |
| 20 |  |  | А/машина УАЗ 31519 В255ЕК 51 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова, 9 | 50499 | XTT39090230446874 | 103 444,49 | 0,01 |
| 21 |  |  | РП-6 КСО-298 НН | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 26 | 40736435 |  | 73 625,00 | 37 756,29 |
| 22 |  |  | РП-6 КСО-298 НН | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 26 | 40736434 |  | 73 625,00 | 37 756,29 |
| 23 |  |  | РП-6 КСО-298 НН | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 26 | 40736433 |  | 73 625,00 | 37 756,29 |
| 24 |  |  | РП-6 КСО-298 НН | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 26 | 40736432 |  | 73 625,00 | 37 756,29 |
| 25 |  |  | РП-6 КСО-298 НН | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 26 | 40736431 |  | 73 625,00 | 37 756,29 |
| 26 |  |  | РП-6 КСО-298 НН | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 26 | 40736430 |  | 73 625,00 | 37 756,29 |
| 27 |  |  | РП-6 КСО-298 НН | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 26 | 40736429 |  | 73 625,00 | 37 756,29 |
| 28 |  |  | РП-6 КСО-298 НН | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 26 | 40736428 |  | 73 625,00 | 37 756,29 |
| 29 |  |  | РП-6 КСО-298 НН | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 26 | 40736427 |  | 73 625,00 | 37 756,29 |
| 30 |  |  | РП-6 КСО-298 НН | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 26 | 40736426 |  | 73 625,00 | 37 756,29 |
| 31 |  |  | РП-6 КСО-298 НН | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 26 | 40736425 |  | 73 625,00 | 37 756,29 |
| 32 |  |  | РП-6 КСО-298 НН | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 26 | 40736424 |  | 73 625,00 | 37 756,29 |
| 33 |  |  | РП-6 КСО-298 НН | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 26 | 40736423 |  | 73 625,00 | 37 756,29 |
| 34 |  |  | РП-6 КСО-298 НН | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 26 | 40736422 |  | 73 625,00 | 37 756,29 |
| 35 |  |  | Комплекс оборудования в здании РП-2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 20160018 |  | 3 905 450,00 | 203 408,87 |
| 36 |  |  | Система видеонаблюдения | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 2015/1 |  | 165 526,86 | 0,01 |
| 37 |  |  | Оборудование трансформаторной подстанции ТП-158 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская (гора) | 20140061 |  | 54 598,00 | 0,01 |
| 38 |  |  | Оборудование в нежилом помещении I (1), II (1) пр. Ленина (район гаражей) | Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина (район гаражей) | 20130779 |  | 22 479,21 | 0,01 |
| 39 |  |  | Трансформатор ЗНАМИТ -6 -1 УХЛ2 50Гц 6000В/100в | Мурманская область, г. Кировск, ул. Кирова д. 52 (в районе РП-5) | 10023478 |  | 34 745,76 | 0,01 |
| 40 |  |  | Внешнее ограждение подстанции 720 | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Октябрьский | 3983 |  | 320,29 | 42,61 |
| 41 |  |  | ЩО70-1 по схеме заказчика 115020054 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Кирова д. 52 (в районе РП-5) | 10023475 |  | 55 532,21 | 0,01 |
| 42 |  |  | ЩО70-1 по схеме заказчика 115020054 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Кирова д. 52 (в районе РП-5) | 10023474 |  | 55 532,21 | 0,01 |
| 43 |  |  | Трансформатор 630 кВА 6/0,4 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 16 | 10023470 |  | 167 796,67 | 0,01 |
| 44 |  |  | Трансформатор силовой ТМ-400 ква 6Кв | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова, 9 | 10023444 |  | 97 161,02 | 0,01 |
| 45 |  |  | Трансформатор силовой ТМ-400 ква 6Кв | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 10023445 |  | 97 161,02 | 0,01 |
| 46 |  |  | Трансформатор ТМГ-400 6/0, 4кв | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова, 9 | 10023342 |  | 129 915,25 | 0,01 |
| 47 |  |  | Трансформатор ТМГ-400 6/0, 4кв | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова, 9 | 10023341 |  | 135 254,24 | 0,01 |
| 48 |  |  | Щит ЩО-70-1-03 0,4 кВ РП-3 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова за КИП | 404038 |  | 162 252,00 | 0,01 |
| 49 |  |  | В/в ячейка КСО-366 ТП-83 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 404040 |  | 20 902,00 | 0,01 |
| 50 |  |  | В/в ячейка КСО-298 РП-3 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова за КИП | 404041 |  | 265 179,00 | 0,01 |
| 51 |  |  | Трансформатор ТМ-50 203966 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова 9 | 12432 |  | 0,01 | 0,01 |
| 52 |  |  | Трансформатор ТМ-320/6 1858 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова, 9 | 11142 |  | 0,01 | 0,01 |
| 53 |  |  | Трансформатор ТМ-320 19951 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова, 9 | 12394 |  | 0,01 | 0,01 |
| 54 |  |  | Трансформатор ТМ-250 264034 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова, 9 | 11878 |  | 0,01 | 0,01 |
| 55 |  |  | Трансформатор ТМ-250 1110 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кондрикова | 11886 |  | 0,01 | 0,01 |
| 56 |  |  | Трансформатор ТМ-180 1650 | Мурманская область, г. Кировск, пр.Ленина в районе д.33 | 11519 |  | 0,01 | 0,01 |
| 57 |  |  | ТП-9 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 10405 |  | 0,01 | 0,01 |
| 58 |  |  | ТП-79 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 26 | 10952 |  | 0,01 | 0,01 |
| 59 |  |  | ТП-78 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 83-85 | 10944 |  | 0,01 | 0,01 |
| 60 |  |  | ТП-77 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 10936 |  | 0,01 | 0,01 |
| 61 |  |  | ТП-75 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 25 | 10928 |  | 0,01 | 0,01 |
| 62 |  |  | ТП-74 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 55-57 | 10910 |  | 0,01 | 0,01 |
| 63 |  |  | ТП-73 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе Олимпийская, 42-44 | 10901 |  | 0,01 | 0,01 |
| 64 |  |  | ТП-72 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 10 | 10898 |  | 0,01 | 0,01 |
| 65 |  |  | ТП-71 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 14 | 10880 |  | 0,01 | 0,01 |
| 66 |  |  | ТП-70 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе Спорткомплекс | 10871 |  | 0,01 | 0,01 |
| 67 |  |  | ТП-69 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе Туркомплекс Хибины Ленинградская | 10863 |  | 0,01 | 0,01 |
| 68 |  |  | ТП-68 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 41 | 10855 |  | 0,01 | 0,01 |
| 69 |  |  | ТП-67 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского, 9 | 10847 |  | 0,01 | 0,01 |
| 70 |  |  | ТП-66 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 33 | 10839 |  | 0,01 | 0,01 |
| 71 |  |  | ТП-65 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 39 | 10820 |  | 0,01 | 0,01 |
| 72 |  |  | ТП-64 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советской Конституции | 10812 |  | 0,01 | 0,01 |
| 73 |  |  | ТП-63 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская, 24 | 10804 |  | 0,01 | 0,01 |
| 74 |  |  | ТП-62 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская, 16 | 10790 |  | 0,01 | 0,01 |
| 75 |  |  | ТП-61 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского, 5 | 10782 |  | 0,01 | 0,01 |
| 76 |  |  | ТП-56 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе Контора благоустройства | 10766 |  | 0,01 | 0,01 |
| 77 |  |  | ТП-54 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе Водоканал | 10740 |  | 0,01 | 0,01 |
| 78 |  |  | ТП-53 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кондрикова, 3 | 10731 |  | 0,01 | 0,01 |
| 79 |  |  | ТП-50 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 14 | 10723 |  | 0,01 | 0,01 |
| 80 |  |  | ТП-48 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова, 9 | 10715 |  | 0,01 | 0,01 |
| 81 |  |  | ТП-47 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 51 | 10707 |  | 0,01 | 0,01 |
| 82 |  |  | ТП-46 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 17 | 10693 |  | 0,01 | 0,01 |
| 83 |  |  | ТП-45 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 Лет Октября | 10685 |  | 0,01 | 0,01 |
| 84 |  |  | ТП-44 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 29 | 10677 |  | 0,01 | 0,01 |
| 85 |  |  | ТП-41 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 3-5 | 10669 |  | 0,01 | 0,01 |
| 86 |  |  | ТП-40 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе 25 км | 10650 |  | 0,01 | 0,01 |
| 87 |  |  | ТП-4 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе Вокзал ст. Кировск | 10391 |  | 0,01 | 0,01 |
| 88 |  |  | ТП-39 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе Советская | 10642 |  | 0,01 | 0,01 |
| 89 |  |  | ТП-36 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Титан | 10626 |  | 0,01 | 0,01 |
| 90 |  |  | ТП-35 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 2 | 10618 |  | 0,01 | 0,01 |
| 91 |  |  | ТП-34 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 17 | 10600 |  | 0,01 | 0,01 |
| 92 |  |  | ТП-32 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Пронченко 25 км | 10596 |  | 0,01 | 0,01 |
| 93 |  |  | ТП-31 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кондрикова | 10588 |  | 0,01 | 0,01 |
| 94 |  |  | ТП-30 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 29 | 10570 |  | 0,01 | 0,01 |
| 95 |  |  | ТП-3 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 22 | 10383 |  | 0,01 | 0,01 |
| 96 |  |  | ТП-29 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Парковая, 17 | 10561 |  | 0,01 | 0,01 |
| 97 |  |  | ТП-27 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 Лет Октября | 10553 |  | 0,01 | 0,01 |
| 98 |  |  | ТП-26 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 9а | 10545 |  | 0,01 | 0,01 |
| 99 |  |  | ТП-25 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная, 5 | 10537 |  | 0,01 | 0,01 |
| 100 |  |  | ТП-24 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная, 8а | 10529 |  | 0,01 | 0,01 |
| 101 |  |  | ТП-22 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 7 | 10510 |  | 0,01 | 0,01 |
| 102 |  |  | ТП-20 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе НИЛ пр. Ленина | 10502 |  | 0,01 | 0,01 |
| 103 |  |  | ТП-2 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 10375 |  | 0,01 | 0,01 |
| 104 |  |  | ТП-19 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе 25 км школа 4 | 10499 |  | 0,01 | 0,01 |
| 105 |  |  | ТП-18 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 10480 |  | 0,01 | 0,01 |
| 106 |  |  | ТП-15 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 2 | 10464 |  | 0,01 | 0,01 |
| 107 |  |  | ТП-14а Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова (Горняк столовая) | 10456 |  | 0,01 | 0,01 |
| 108 |  |  | ТП-148 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе 23 км | 10979 |  | 0,01 | 0,01 |
| 109 |  |  | ТП-14 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 7-9 | 10448 |  | 0,01 | 0,01 |
| 110 |  |  | ТП-13 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская, 4-6 | 10430 |  | 0,01 | 0,01 |
| 111 |  |  | ТП-12 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 10421 |  | 0,01 | 0,01 |
| 112 |  |  | ТП-11 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина 13 | 10413 |  | 0,01 | 0,01 |
| 113 |  |  | ТП-1 Оборудование-камеры КСО | Мурманская область, г. Кировск, в районе Хибиногорская | 10367 |  | 0,01 | 0,01 |
| 114 |  |  | РП-5 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 44 | 11010 |  | 0,01 | 0,01 |
| 115 |  |  | Щит диспетчерский из 4-х панелей | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова | 13463 |  | 0,01 | 0,01 |
| 116 |  |  | Трансформатор ТСМА-400/6 24328 | Мурманская область, г. Кировск, ул.Олимпийская в районе д.14 | 23140 |  | 0,01 | 0,01 |
| 117 |  |  | Трансформатор ТСМА-100/6/04 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Городской Парк | 47018 |  | 65 060,46 | 0,01 |
| 118 |  |  | Трансформатор ТП-53 ТМ 400/6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кондрикова, 3 | 47034 |  | 71 756,09 | 0,01 |
| 119 |  |  | Трансформатор ТП-53 ТМ 400/6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кондрикова, 3 | 47033 |  | 71 756,09 | 0,01 |
| 120 |  |  | Трансформатор ТП-41 ТМ 320/6 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская | 47032 |  | 61 483,91 | 0,01 |
| 121 |  |  | Трансформатор ТП-3 ТМГ 400/6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 22 | 47031 |  | 71 705,62 | 0,01 |
| 122 |  |  | Трансформатор ТМФ-400/100 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова | 47058 |  | 59 813,87 | 0,01 |
| 123 |  |  | Трансформатор ТМ-630/6/04 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского, 8 | 47017 |  | 54 420,40 | 0,01 |
| 124 |  |  | Трансформатор ТМ-630/6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова за КИП | 49440 |  | 91 797,78 | 0,01 |
| 125 |  |  | Трансформатор ТМ-630/10 | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Октябрьский | 47006 |  | 34 119,29 | 0,01 |
| 126 |  |  | Трансформатор ТМ-630/10 | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Октябрьский | 47005 |  | 34 119,29 | 0,01 |
| 127 |  |  | Трансформатор ТМ-320 402589 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова | 12491 |  | 0,01 | 0,01 |
| 128 |  |  | Трансформатор ТМ-200/6/04 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова | 47016 |  | 26 456,69 | 0,01 |
| 129 |  |  | Трансформатор ТМ-160/6 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Автобаза | 47037 |  | 45 473,39 | 0,01 |
| 130 |  |  | Трансформатор ТМГ 630кВА 6/0,4 кВ У/Ун-0 У 1 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова | 5/2023 |  | 550 000,00 | 531 666,64 |
| 131 |  |  | Трансформатор 3*3НОЛП-6 У2;6000/100; 0,5-150 SIBA | Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина | 1/2022 |  | 87 500,00 | 79 479,24 |
| 132 |  |  | ТП-82 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе Мира Бассейн-шк. 7 | 12557 |  | 59 210,45 | 0,01 |
| 133 |  |  | ТП-81 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская насосная | 12543 |  | 0,01 | 0,01 |
| 134 |  |  | ТП-80 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская 87 | 10960 |  | 0,01 | 0,01 |
| 135 |  |  | ТП-7 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кондрикова, 4 | 12529 |  | 0,01 | 0,01 |
| 136 |  |  | ТП-7 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кондрикова, 4 | 12531 |  | 0,01 | 0,01 |
| 137 |  |  | ТП-62 Панели распределительные | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская, 16 | 34072 |  | 0,01 | 0,01 |
| 138 |  |  | ТП-60 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе Управление АО Апатит | 10774 |  | 14 365,65 | 0,01 |
| 139 |  |  | ТП-6 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 12551 |  | 13 405,13 | 0,01 |
| 140 |  |  | ТП-6 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 12549 |  | 14 382,12 | 0,01 |
| 141 |  |  | ТП-51 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 Лет Октября, 27 | 12605 |  | 0,01 | 0,01 |
| 142 |  |  | ТП-40 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе 25 км | 12604 |  | 12 329,89 | 0,01 |
| 143 |  |  | ТП-40 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе 25 км | 12523 |  | 15 029,43 | 0,01 |
| 144 |  |  | ТП-40 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе 25 км | 12515 |  | 0,01 | 0,01 |
| 145 |  |  | ТП-4 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе Вокзал ст. Кировск | 12541 |  | 12 598,15 | 0,01 |
| 146 |  |  | ТП-38 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Титан | 10634 |  | 19 198,44 | 0,01 |
| 147 |  |  | ТП-20 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе НИЛ пр. Ленина | 12535 |  | 20 335,11 | 0,01 |
| 148 |  |  | Оборудование 10кв КСО-386 | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Октябрьский | 47008 |  | 12 427,73 | 0,01 |
| 149 |  |  | Оборудование 10кв КСО-386 | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Октябрьский | 47007 |  | 12 427,73 | 0,01 |
| 150 |  |  | Оборудование 10кв КСО-3 | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Октябрьский | 47009 |  | 12 427,73 | 0,01 |
| 151 |  |  | Оборудование 0,4кв ЩО 70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Октябрьский | 47013 |  | 12 373,03 | 0,01 |
| 152 |  |  | Оборудование 0,4кв ЩО 70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Октябрьский | 47012 |  | 12 373,03 | 0,01 |
| 153 |  |  | Оборудование 0,4кв ЩО 70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Октябрьский | 47011 |  | 12 373,03 | 0,01 |
| 154 |  |  | Оборудование 0,4кв ЩО 70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Октябрьский | 47010 |  | 12 373,03 | 0,01 |
| 155 |  |  | Оборудование 0,4кв ЩО 70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Октябрьский | 47014 |  | 12 373,03 | 0,01 |
| 156 |  |  | ТП-88 Оборудование | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 5б | 12606 |  | 0,01 | 0,01 |
| 157 |  |  | КТП-10 ТМ-250 116878 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Автобаза | 11320 |  | 0,01 | 0,01 |
| 158 |  |  | РП-4 РУ-6кв КСО-272 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 12575 |  | 82 069,92 | 0,01 |
| 159 |  |  | РП-4 РУ-04кв ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 12577 |  | 14 566,12 | 0,01 |
| 160 |  |  | РП-4 КСО-272 1П600 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 35451 |  | 39 195,13 | 0,01 |
| 161 |  |  | РП-4 ТМ-400/6 1167698 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 35444 |  | 0,01 | 0,01 |
| 162 |  |  | РП-4 ТМ-400/6 1158920 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 35443 |  | 0,01 | 0,01 |
| 163 |  |  | РП-5 ТМ-400 867515 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 44 | 12378 |  | 0,01 | 0,01 |
| 164 |  |  | РП-5 ТМ-400 866527 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 44 | 12386 |  | 0,01 | 0,01 |
| 165 |  |  | ТП-104 РУ-6кв КСО-386 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 12591 |  | 15 403,88 | 0,01 |
| 166 |  |  | ТП-104 РУ-0,4кв ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 12593 |  | 13 857,57 | 0,01 |
| 167 |  |  | ТП-104 ТМ-630/6 75698 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 35447 |  | 13 504,97 | 0,01 |
| 168 |  |  | ТП-104 ТМ-400 626 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 35424 |  | 11 974,07 | 0,01 |
| 169 |  |  | ТП-2 ТМ-400 999741 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 12351 |  | 0,01 | 0,01 |
| 170 |  |  | ТП-2 ТМ-400 999740 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 12360 |  | 0,01 | 0,01 |
| 171 |  |  | ТП-2 КСО-366 ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 11088 |  | 0,01 | 0,01 |
| 172 |  |  | ТП-29 ТМ-250 842955 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Парковая, 17 | 12475 |  | 0,01 | 0,01 |
| 173 |  |  | ТП-3 КСО-366 РУ 04 кв ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 11096 |  | 0,01 | 0,01 |
| 174 |  |  | ТП-3 ТМ-400 1058102 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 12343 |  | 0,01 | 0,01 |
| 175 |  |  | ТП-3 ТМ-400 1057248 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 12335 |  | 0,01 | 0,01 |
| 176 |  |  | ТП-30 ТМ-400/6 1495 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 29 | 11195 |  | 0,01 | 0,01 |
| 177 |  |  | ТП-35 ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 2 | 11134 |  | 0,01 | 0,01 |
| 178 |  |  | ТП-35 ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 2 | 11070 |  | 0,01 | 0,01 |
| 179 |  |  | ТП-35 ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 2 | 11061 |  | 0,01 | 0,01 |
| 180 |  |  | ТП-35 ТМ-400/6 6714 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 2 | 35452 |  | 0,01 | 0,01 |
| 181 |  |  | ТП-37 ТМ-250/6 1118376 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 25 | 35442 |  | 0,01 | 0,01 |
| 182 |  |  | ТП-37 ТМ-250/6 1118105 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 25 | 35441 |  | 0,01 | 0,01 |
| 183 |  |  | ТП-37 РУ-6 КСО-366 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 25 | 12567 |  | 15 318,44 | 0,01 |
| 184 |  |  | ТП-37 РУ-0,4 кв ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 25 | 12569 |  | 0,01 | 0,01 |
| 185 |  |  | ТП-4 ТМ-250/6 35942 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 35434 |  | 0,01 | 0,01 |
| 186 |  |  | ТП-4 ТМ250/6 35928 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 35433 |  | 0,01 | 0,01 |
| 187 |  |  | ТП-41 ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 3-5 | 34070 |  | 0,01 | 0,01 |
| 188 |  |  | ТП-46 КСО -366 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 17 | 11118 |  | 0,01 | 0,01 |
| 189 |  |  | ТП-46 КСО -366 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 17 | 11126 |  | 0,01 | 0,01 |
| 190 |  |  | ТП-46 ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 17 | 34073 |  | 10 956,63 | 0,01 |
| 191 |  |  | ТП-49 ТМ-250/6 1106163 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 Лет Октября, 3 | 12467 |  | 0,01 | 0,01 |
| 192 |  |  | ТП-49 ТМ-250/6 1063763 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 Лет Октября, 3 | 35427 |  | 0,01 | 0,01 |
| 193 |  |  | ТП-49 ТМ-250/6 1059319 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 Лет Октября, 3 | 35426 |  | 0,01 | 0,01 |
| 194 |  |  | ТП-51 ТМГ -400/6 1143852 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 Лет Октября, 27 | 35429 |  | 0,01 | 0,01 |
| 195 |  |  | ТП-60 ТМ-400 1668 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Управление ОАО Апатит | 11959 |  | 0,01 | 0,01 |
| 196 |  |  | ТП-60 ТМ-400 1513 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Управление ОАО Апатит | 11940 |  | 0,01 | 0,01 |
| 197 |  |  | ТП-62 ТМ-160/6 772433 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская, 16 | 11933 |  | 15 292,08 | 0,01 |
| 198 |  |  | ТП-76 ТМ-400/6 1203194 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Парковая Школа 3 | 35445 |  | 0,01 | 0,01 |
| 199 |  |  | ТП-76 РУ 6кв КСО-386 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Парковая Школа 3 | 12583 |  | 19 292,59 | 0,01 |
| 200 |  |  | ТП-76 РУ 04кв ЩО-70-1-33 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Парковая Школа 3 | 12585 |  | 15 012,87 | 0,01 |
| 201 |  |  | ТП-76 ТМ-400/6 1203363 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Парковая Школа 3 | 35446 |  | 0,01 | 0,01 |
| 202 |  |  | ТП-80 КСО-386 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 87 | 34071 |  | 0,01 | 0,01 |
| 203 |  |  | ТП-80 ТМ-250 8518820 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 87 | 12300 |  | 0,01 | 0,01 |
| 204 |  |  | ТП-80 ТМ-250 8518535 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 87 | 12319 |  | 0,01 | 0,01 |
| 205 |  |  | ТП-82 ТМ-630/6 дом 34 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира Бассейн-шк. 7 | 35438 |  | 0,01 | 0,01 |
| 206 |  |  | ТП-82 ТМ-630/6 308989 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира Бассейн-шк.7 | 35437 |  | 0,01 | 0,01 |
| 207 |  |  | ТП-82 ТМ-250/6 20339 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира Бассейн-шк.7 | 35440 |  | 0,01 | 0,01 |
| 208 |  |  | ТП-83 Обор 6кв КСО-386 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 17536 |  | 0,01 | 0,01 |
| 209 |  |  | ТП-83 Обор 6кв КСО-386 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 17535 |  | 0,01 | 0,01 |
| 210 |  |  | ТП-83 Обор 6кв КСО-386 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 17534 |  | 0,01 | 0,01 |
| 211 |  |  | ТП-83 Обор 6кв КСО-386 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 17533 |  | 0,01 | 0,01 |
| 212 |  |  | ТП-83 Обор 6кв КСО-386 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 17532 |  | 0,01 | 0,01 |
| 213 |  |  | ТП-83 Обор 6кв КСО-386 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 17516 |  | 0,01 | 0,01 |
| 214 |  |  | ТП-83 Обор 6кв КСО-386 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 17537 |  | 0,01 | 0,01 |
| 215 |  |  | ТП-83 Обор 04кв ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 17517 |  | 0,01 | 0,01 |
| 216 |  |  | ТП-83 Обор 04кв ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 17518 |  | 0,01 | 0,01 |
| 217 |  |  | ТП-83 Обор 04кв ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 17519 |  | 0,01 | 0,01 |
| 218 |  |  | ТП-83 Обор 04кв ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 17520 |  | 0,01 | 0,01 |
| 219 |  |  | ТП-83 Обор 04кв ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 17521 |  | 0,01 | 0,01 |
| 220 |  |  | ТП-83 Обор 04кв ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 17522 |  | 0,01 | 0,01 |
| 221 |  |  | ТП-83 Обор 04кв ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 17524 |  | 0,01 | 0,01 |
| 222 |  |  | ТП-83 Мост шинный ШМР-1 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 34068 |  | 27 231,08 | 0,01 |
| 223 |  |  | ТП-83 КСО-386 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 34061 |  | 0,01 | 0,01 |
| 224 |  |  | ТП-83 КСО-366 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 34067 |  | 27 189,44 | 0,01 |
| 225 |  |  | ТП-83 КСО-366 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 34066 |  | 27 189,44 | 0,01 |
| 226 |  |  | ТП-83 КСО-366 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 34065 |  | 23 549,17 | 0,01 |
| 227 |  |  | ТП-83 КСО-366 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 34064 |  | 23 549,17 | 0,01 |
| 228 |  |  | ТП-83 КСО-366 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 34063 |  | 23 549,17 | 0,01 |
| 229 |  |  | ТП-83 КСО-366 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 34062 |  | 23 549,17 | 0,01 |
| 230 |  |  | ТП-88 ТМ-400/6 51997 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 5б | 35448 |  | 0,01 | 0,01 |
| 231 |  |  | ТП-88 РУ-6кв КСО-386 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 5б | 12597 |  | 0,01 | 0,01 |
| 232 |  |  | ТП-9 ТМ-630/6 7240 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Автоколонна 1378 | 11297 |  | 0,01 | 0,01 |
| 233 |  |  | ТП-9 ТМ-630/6 6308 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Автоколонна 1378 | 11295 |  | 0,01 | 0,01 |
| 234 |  |  | ТП-90 ТМ-630/6 807918 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская, 11 | 35450 |  | 0,01 | 0,01 |
| 235 |  |  | ТП-90 ТМ-630/6 806757 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская, 11 | 35449 |  | 0,01 | 0,01 |
| 236 |  |  | ТП-90 ТМ-320 890 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская, 11 | 12483 |  | 0,01 | 0,01 |
| 237 |  |  | ТП-90 РУ-6кв КСО-366 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская, 11 | 12603 |  | 39 715,27 | 0,01 |
| 238 |  |  | КТП-160 ТСМА-160 170463 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская в районе южного склона горы Айкуайвенчорр | 12427 |  | 0,01 | 0,01 |
| 239 |  |  | ТП-88 ТМ-400 51711 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 5б | 11592 |  | 0,01 | 0,01 |
| 240 |  |  | ТП-83 ТМ-180 1937 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 21 | 12246 |  | 0,01 | 0,01 |
| 241 |  |  | ТП-82 КСО-366 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира Бассеин-шк.7 | 34074 |  | 0,01 | 0,01 |
| 242 |  |  | ТП-79 ТМ-400 703601 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 26 | 12289 |  | 0,01 | 0,01 |
| 243 |  |  | ТП-79 ТМ-400 1240 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 26 | 12297 |  | 0,01 | 0,01 |
| 244 |  |  | ТП-78 ТМ-400 82845 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 83-85 | 12270 |  | 0,01 | 0,01 |
| 245 |  |  | ТП-78 ТМ-400 82025 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул.Олимпийская, 83-85 | 12262 |  | 0,01 | 0,01 |
| 246 |  |  | ТП-77 ТМ-400 746578 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 12254 |  | 0,01 | 0,01 |
| 247 |  |  | ТП-75 ТМ-400 ТПХ | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 25 | 12220 |  | 0,01 | 0,01 |
| 248 |  |  | ТП-75 ТМ-400 746587 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 25 | 12238 |  | 0,01 | 0,01 |
| 249 |  |  | ТП-74 ТМ-400 402144 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 55-57 | 12211 |  | 0,01 | 0,01 |
| 250 |  |  | ТП-74 ТМ-250 475 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 55-57 | 12203 |  | 0,01 | 0,01 |
| 251 |  |  | ТП-73 ТМ-400 3634 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 42-44 | 12190 |  | 0,01 | 0,01 |
| 252 |  |  | ТП-73 ТМ-400 3564 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 42-44 | 12181 |  | 0,01 | 0,01 |
| 253 |  |  | ТП-72 ТМ-250 667867 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 10 | 12165 |  | 0,01 | 0,01 |
| 254 |  |  | ТП-72 ТМ-250 667862 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 10 | 12173 |  | 0,01 | 0,01 |
| 255 |  |  | ТП-71 ТМ-400 402152 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 14 | 12157 |  | 0,01 | 0,01 |
| 256 |  |  | ТП-71 ТМ-400 402148 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, 14 | 12149 |  | 0,01 | 0,01 |
| 257 |  |  | ТП-70 ТМ-400 22902 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Спорткомплекс | 12130 |  | 0,01 | 0,01 |
| 258 |  |  | ТП-70 ТМ-400 117 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Спорткомплекс | 12122 |  | 0,01 | 0,01 |
| 259 |  |  | ТП-69 ТМ-400 15586 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Туркомплекс Хибины Ленинградская | 12114 |  | 0,01 | 0,01 |
| 260 |  |  | ТП-68 ТО-200 641779 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 41 | 12106 |  | 0,01 | 0,01 |
| 261 |  |  | ТП-68 ТМ-400 4443 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 41 | 12092 |  | 0,01 | 0,01 |
| 262 |  |  | ТП-67 ТМ-400 446357 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского, 9 | 12084 |  | 0,01 | 0,01 |
| 263 |  |  | ТП-67 ТМ-400 446212 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского, 9 | 12076 |  | 0,01 | 0,01 |
| 264 |  |  | ТП-66 ТМ-400 452043 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 33 | 12050 |  | 0,01 | 0,01 |
| 265 |  |  | ТП-66 ТМ-400 452036 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 33 | 12068 |  | 0,01 | 0,01 |
| 266 |  |  | ТП-65 ТМА-180 7618 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 39 | 12041 |  | 0,01 | 0,01 |
| 267 |  |  | ТП-65 ТМ-400 34210 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 39 | 12033 |  | 0,01 | 0,01 |
| 268 |  |  | ТП-64 ТМ-400 8095 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советской Конституции | 12025 |  | 0,01 | 0,01 |
| 269 |  |  | ТП-64 ТМ-400 129 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советской Конституции | 12017 |  | 0,01 | 0,01 |
| 270 |  |  | ТП-63 ТМ-400 22921 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская, 24 | 12009 |  | 0,01 | 0,01 |
| 271 |  |  | ТП-63 ТМ-400 21082 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская, 24 | 11991 |  | 0,01 | 0,01 |
| 272 |  |  | ТП-62 ТМ-400 20331 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Ленинградская, 16 | 11983 |  | 0,01 | 0,01 |
| 273 |  |  | ТП-61 ТМ-400 457737 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского, 5 | 11967 |  | 0,01 | 0,01 |
| 274 |  |  | ТП-61 ТМ-180 601229 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Дзержинского, 5 | 11975 |  | 0,01 | 0,01 |
| 275 |  |  | ТП-56 ТМ-180 612082 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Контора благоустройства | 11932 |  | 0,01 | 0,01 |
| 276 |  |  | ТП-55 ТМ-400 32933 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Телецентр | 11916 |  | 0,01 | 0,01 |
| 277 |  |  | ТП-55 ТМ-400 19251 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Телецентр | 11924 |  | 0,01 | 0,01 |
| 278 |  |  | ТП-55 Камеры КСО-366 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Телецентр | 10758 |  | 0,01 | 0,01 |
| 279 |  |  | ТП-54 ТМ-630 12599 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Водоканал | 11908 |  | 0,01 | 0,01 |
| 280 |  |  | ТП-50 ТСМА-180 30630 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 14 | 12470 |  | 0,01 | 0,01 |
| 281 |  |  | ТП-48 ТМА-180 1570 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова, 9 | 11851 |  | 0,01 | 0,01 |
| 282 |  |  | ТП-47 ТСМА-320 26054 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 51 | 11843 |  | 0,01 | 0,01 |
| 283 |  |  | ТП-47 ТМ-320/6 4610 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 51 | 11791 |  | 0,01 | 0,01 |
| 284 |  |  | ТП-46 ТСМА-320 26012 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 17 | 11827 |  | 0,01 | 0,01 |
| 285 |  |  | ТП-46 ТМ-320 42531 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 17 | 11833 |  | 0,01 | 0,01 |
| 286 |  |  | ТП-45 ТСМА-400 6396 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 Лет Октября | 11819 |  | 0,01 | 0,01 |
| 287 |  |  | ТП-45 ТМ-630 92480 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 Лет Октября | 11800 |  | 0,01 | 0,01 |
| 288 |  |  | ТП-41 ТМ-320 32735 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 3-5 | 11789 |  | 0,01 | 0,01 |
| 289 |  |  | ТП-40 ТМА-180 1584 | Мурманская область, г. Кировск, в районе 25 км | 11768 |  | 0,01 | 0,01 |
| 290 |  |  | ТП-4 ТМ-400 7026 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Вокзал ст. Кировск | 11274 |  | 0,01 | 0,01 |
| 291 |  |  | ТП-4 ТМ-400 15 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Вокзал ст. Кировск | 11282 |  | 0,01 | 0,01 |
| 292 |  |  | ТП-39 ТМ-180 23156 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советская | 11754 |  | 0,01 | 0,01 |
| 293 |  |  | ТП-36 ТМ-400 24300 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Титан | 11720 |  | 0,01 | 0,01 |
| 294 |  |  | ТП-36 ТМ-400 13980 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Титан | 11711 |  | 0,01 | 0,01 |
| 295 |  |  | ТП-35 ТСМА-180 4480 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 2 | 11690 |  | 0,01 | 0,01 |
| 296 |  |  | ТП-35 ТМ-400 457902 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Мира, 2 | 11701 |  | 0,01 | 0,01 |
| 297 |  |  | ТП-34 ТСМА-400 19936 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова, 17 | 11681 |  | 0,01 | 0,01 |
| 298 |  |  | ТП-32 ТМ-400 20315 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Пронченко 25 км | 11665 |  | 0,01 | 0,01 |
| 299 |  |  | ТП-32 ТМ-315 65777 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Пронченко 25 км | 11657 |  | 0,01 | 0,01 |
| 300 |  |  | ТП-31 ТМ-400 5123 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Склады ОРСА Кондрикова | 11649 |  | 0,01 | 0,01 |
| 301 |  |  | ТП-31 ТМ-400 42 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Склады ОРСА Кондрикова | 11630 |  | 0,01 | 0,01 |
| 302 |  |  | ТП-31 КСО-366 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Склады ОРСА Кондрикова | 34075 |  | 0,01 | 0,01 |
| 303 |  |  | ТП-31 ВМГ133 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Склады ОРСА Кондрикова | 11039 |  | 0,01 | 0,01 |
| 304 |  |  | ТП-31 ВМГ133 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Склады ОРСА Кондрикова | 11038 |  | 0,01 | 0,01 |
| 305 |  |  | ТП-31 ВМГ133 | Мурманская область, г. Кировск, в районе Склады ОРСА Кондрикова | 11037 |  | 0,01 | 0,01 |
| 306 |  |  | ТП-30 ТМ-320 17923 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская, 29 | 12459 |  | 0,01 | 0,01 |
| 307 |  |  | ТП-3 ТМ-400 6409 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 22 | 11266 |  | 0,01 | 0,01 |
| 308 |  |  | ТП-27 ТСМА-320 18630 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 Лет Октября | 11576 |  | 0,01 | 0,01 |
| 309 |  |  | ТП-26 ТМ-180 28857 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина, 9а | 11568 |  | 0,01 | 0,01 |
| 310 |  |  | ТП-26 ТМ-160 8567 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 11550 |  | 0,01 | 0,01 |
| 311 |  |  | ТП-25 ТСМА-320 349 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 11533 |  | 0,01 | 0,01 |
| 312 |  |  | ТП-25 ТСМА-320 12405 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 11541 |  | 0,01 | 0,01 |
| 313 |  |  | ТП-24 ТСМА-320 14249 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 11517 |  | 0,01 | 0,01 |
| 314 |  |  | ТП-22 ТМ-250/6 476387 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 11495 |  | 0,01 | 0,01 |
| 315 |  |  | ТП-20 ТМ-400 24013 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 11479 |  | 0,01 | 0,01 |
| 316 |  |  | ТП-2 ТТУ-А-315 67928 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 11231 |  | 0,01 | 0,01 |
| 317 |  |  | ТП-2 ТМ-400 6217 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 11240 |  | 0,01 | 0,01 |
| 318 |  |  | ТП-19 ТМ-400 6392 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 11460 |  | 0,01 | 0,01 |
| 319 |  |  | ТП-18 ТМ-400 200 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 11452 |  | 0,01 | 0,01 |
| 320 |  |  | ТП-18 ТМ-250 529160 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 11444 |  | 0,01 | 0,01 |
| 321 |  |  | ТП-159 ТМ-400 463709 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, Южный склон горы Айкуавенчорр | 12426 |  | 0,01 | 0,01 |
| 322 |  |  | ТП-159 ТМ-400 459436 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская, Южный склон горы Айкуавенчорр | 12425 |  | 0,01 | 0,01 |
| 323 |  |  | ТП-15 ТМ-250 1111 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 11410 |  | 0,01 | 0,01 |
| 324 |  |  | ТП-15 ТМ-180 066 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 11401 |  | 0,01 | 0,01 |
| 325 |  |  | ТП-14а ТМА-180 1905 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 11398 |  | 0,01 | 0,01 |
| 326 |  |  | ТП-14а ТМ-400 494 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 11380 |  | 0,01 | 0,01 |
| 327 |  |  | ТП-148 ТМ-320 600222 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Железнодорожная | 11614 |  | 0,01 | 0,01 |
| 328 |  |  | ТП-148 ТМ-320 1205 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Железнодорожная | 12408 |  | 0,01 | 0,01 |
| 329 |  |  | ТП-14 ТО 200 622578 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Советская | 11371 |  | 0,01 | 0,01 |
| 330 |  |  | ТП-13 ТМ-400 34256 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 11363 |  | 0,01 | 0,01 |
| 331 |  |  | ТП-13 ТМ-400 34249 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Комсомольская | 11355 |  | 0,01 | 0,01 |
| 332 |  |  | ТП-12ТСМА-320 5132 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 11347 |  | 0,01 | 0,01 |
| 333 |  |  | ТП-11 ЩО-59 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 34076 |  | 0,01 | 0,01 |
| 334 |  |  | ТП-11 ТМ-400 33 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 11339 |  | 0,01 | 0,01 |
| 335 |  |  | ТП-104 ТМ-320 1744 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Солнечная | 11312 |  | 0,01 | 0,01 |
| 336 |  |  | ТП-1 ТТУ-А-315 44039 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 11223 |  | 0,01 | 0,01 |
| 337 |  |  | РП-5 ТМ-400 4204 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 11215 |  | 0,01 | 0,01 |
| 338 |  |  | РП-5 ТМ-320 27972 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 11207 |  | 0,01 | 0,01 |
| 339 |  |  | РП-3 ТСМА-320 16474 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 11185 |  | 0,01 | 0,01 |
| 340 |  |  | РП-3 ТМ-400 24341 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 11193 |  | 0,01 | 0,01 |
| 341 |  |  | РП-3 КСО-266 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 11053 |  | 0,01 | 0,01 |
| 342 |  |  | РП-3 КСО-266 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 11045 |  | 0,01 | 0,01 |
| 343 |  |  | РП-2 ТМ-400 44023 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 11177 |  | 0,01 | 0,01 |
| 344 |  |  | РП-2 ТМ-400 3648 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 11169 |  | 0,01 | 0,01 |
| 345 |  |  | РП-1ТМ-320/6 1762 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 11150 |  | 0,01 | 0,01 |
| 346 |  |  | КТП-85 ТМ-180 34053 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 12327 |  | 0,01 | 0,01 |
| 347 |  |  | КТП-52 ТМ-180 30679 | Мурманская область, г. Кировск, ул.Олимпийская в районе южного склона горы Айкуавенчорр | 11860 |  | 0,01 | 0,01 |
| 348 |  |  | КТП-5 ТМ-400 89683 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 11290 |  | 0,01 | 0,01 |
| 349 |  |  | КТП-23 ТМ-250 372833 | Мурманская область, г. Кировск, в районе очистных сооружений | 11509 |  | 0,01 | 0,01 |
| 350 |  |  | КТП-17 ТМ-320 17296 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. 50 лет Октября | 11436 |  | 0,01 | 0,01 |
| 351 |  |  | ТП-7 ТМ-630/6 75760 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кондрикова | 35430 |  | 13 503,69 | 0,01 |
| 352 |  |  | ТП-7 ТМ-250/6 1124629 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кондрикова | 35439 |  | 0,01 | 0,01 |
| 353 |  |  | ТП-6 ТМ-250/6 1100730 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 35435 |  | 0,01 | 0,01 |
| 354 |  |  | ТП-6 ТМ-250 125237 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 35436 |  | 0,01 | 0,01 |
| 355 |  |  | ТП-38 ТМ-630 75776 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Титан | 11738 |  | 0,01 | 0,01 |
| 356 |  |  | ТП-38 ТМ-630 308994 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Титан | 11746 |  | 0,01 | 0,01 |
| 357 |  |  | РП-9 КСО-272 ЩО-70 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 11100 |  | 0,01 | 0,01 |
| 358 |  |  | КТП-21 ТМ-400 1510 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 11487 |  | 0,01 | 0,01 |
| 359 |  |  | ТП-81 ТМ-400/6 42253 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 35431 |  | 0,01 | 0,01 |
| 360 |  |  | ТП-81 ТМ-400/6 42249 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Олимпийская | 35432 |  | 0,01 | 0,01 |
| 361 |  |  | Трансформатор ТМН-10000/35-72У1 ПС-355 Т-2 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 40086500 |  | 710 837,75 | 651 601,25 |
| 362 |  |  | Трансформатор ТМН-10000/35-72У1 ПС-355 Т-1 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 40086600 |  | 710 837,75 | 651 601,25 |
| 363 |  |  | Щит управления ПС-355 35/6КВ | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 40218300 |  | 443 245,75 | 365 025,85 |
| 364 |  |  | Открытое распредустройство 35 кВ ПС-355 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 40218800 |  | 191 246,25 | 175 309,05 |
| 365 |  |  | Распредустройство 6 кВ ПС-355 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 40218900 |  | 931 539,50 | 853 911,20 |
| 366 |  |  | Шкаф оперативного тока ШОТ-10-220-2-20-12-1-1-2-31-УХЛ4 | Мурманская область, г. Кировск, в районе | 40732311 |  | 335 711,55 | 276 468,30 |
| 367 |  |  | Масляный выключатель С-35-630-10 с приводом ПС-355 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 40218100 |  | 41 223,50 | 37 788,20 |
| 368 |  |  | Масляный выключатель С-35-630-10 с приводом ПС-355 | Мурманская область, г. Кировск, в районе н.п. Коашва | 40218200 |  | 41 223,50 | 37 788,20 |
| 369 |  |  | Трансформатор ТМГ 400/6- У1 в ТП-25 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Юбилейная | 20230223 |  | 0,01 | 0,01 |
| 370 |  |  | Трансформатор ТМГ 400/10- У1 в ТП-66 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 20230224 |  | 0,01 | 0,01 |
| 371 |  |  | Трансформатор ТМГ 400/10- У1 в ТП-11а | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 20230225 |  | 0,01 | 0,01 |
| 372 |  |  | Трансформатор ТМГ 400/6- У1 в ТП-30а | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 20230226 |  | 0,01 | 0,01 |
| 373 |  |  | Трансформатор ТМГ 400/6- У1 в ТП-30а | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Хибиногорская | 20230227 |  | 0,01 | 0,01 |
| 374 |  |  | Трансформатор ТМГ-11 400/10 в ТП-2 (р-он Ленина, 16) | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 20230228 |  | 0,01 | 0,01 |
| 375 |  |  | Трансформатор ТМГ-11 400/10 в ТП-12 (р-он Кирова, 16) | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Кирова | 20230229 |  | 0,01 | 0,01 |
| 376 |  |  | РП-2 РУ-6кВ | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр.Ленина д.30 | 30/2017 |  | 4 154 096,59 | 2 210 192,48 |
| 377 |  |  | РП-2 РУ-6кВ I с.ш. | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр.Ленина д.30 | 8/2018 |  | 4 730 159,18 | 3 127 160,92 |
| 378 |  |  | Трансформатор ТМГ-400 | Мурманская область, г. Кировск, в районе пр. Ленина | 2/2022 |  | 309 166,67 | 284 691,06 |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  | 28 384 603,87 | 14 404 223,79 |
|  |  |  | ¦III. Малоценные предметы |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Поиск-410 Мастер (2) с дефектоискателем Поиск-310Д-2М и КО-29 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 2014/3 |  | 43 898,31 | 0,01 |
| 2 |  |  | Омметр Виток (с комбинированным питанием) с кабелем исполнение 1 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 2014/2 |  | 55 006,00 | 0,01 |
| 3 |  |  | Комплект для испытания автоматических выключателей РТ-2048-01 до 1 кА | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 2014/1 |  | 55 550,85 | 0,01 |
| 4 |  |  | Измеритель цифровой РЕЙС-105м | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 9955 |  | 45 211,86 | 0,01 |
| 5 |  |  | Персональный компьютер С2Q 9505/Asus P5Q-E/2x2G/1T/DVD+-RW/GF GTS 250 512M/INWIN J649 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 9998 |  | 31 105,08 | 0,01 |
| 6 |  |  | Анализатор качества электроэнергии ПАРМАРК 6.05М | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 10023471 |  | 50 847,46 | 0,01 |
| 7 |  |  | Измеритель MZC-303Е | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 10023449 |  | 26 016,95 | 0,01 |
| 8 |  |  | Устройство механ. дистанцион. прокола кабеля УМПК | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 10023443 |  | 33 050,85 | 0,01 |
| 9 |  |  | ПК S478 Pentium Prescoft 4 3 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 67 |  | 20 559,32 | 0,01 |
| 10 |  |  | Офисная мебель | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 39 |  | 38 000,00 | 0,01 |
| 11 |  |  | Телеф. Станц. Mini - АТС Panasonic КХ ТА 616 RU | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 16 |  | 14 406,78 | 0,01 |
| 12 |  |  | ПК Р4 1,7С 128/40/64 GF 4 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 2 |  | 13 126,69 | 0,01 |
| 13 |  |  | Пресс ручной СТ 120 матрица для опрессовки СТ 121, СТ 122 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 50574 |  | 41 491,23 | 0,01 |
| 14 |  |  | Приемник ТМ-5 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 50569 |  | 26 065,60 | 0,01 |
| 15 |  |  | Трансформатор сварочный ТДМ-500 СУ | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 50572 |  | 16 156,70 | 0,01 |
| 16 |  |  | Прибор РПСК1-17 12 В КС-2561 | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 49275 |  | 14 103,76 | 0,01 |
| 17 |  |  | Прибор ОПГ ПС 60 Д1-У1 ПА-17А | Мурманская область, г. Кировск, в районе ул. Лабунцова | 492810 |  | 11 658,45 | 0,01 |
| 18 |  |  | Шкаф офисный | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 50501 |  | 10 465,96 | 0,01 |
| 19 |  |  | Мебель офисная комплект | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 13896 |  | 20 288,67 | 0,01 |
| 20 |  |  | Баллон пропановый 27 л с вентилем ВБ-2 и воротником для переноски, 00-00000807 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 00-00000807 |  | 2 600,00 | 0,01 |
| 21 |  |  | Баллон пропановый 27 л с вентилем ВБ-2 и воротником для переноски, 00-00000808 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 00-00000808 |  | 2 600,00 | 0,01 |
| 22 |  |  | Стеллаж книжный двухсекционный, МЦ10157 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10157 |  | 360,00 | 0,01 |
| 23 |  |  | Вешалка для одежды, МЦ10229 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10229 |  | 0,01 | 0,01 |
| 24 |  |  | Вешалка для одежды, МЦ10001 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10001 |  | 0,01 | 0,01 |
| 25 |  |  | Вешалка для одежды, МЦ10230 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10230 |  | 0,01 | 0,01 |
| 26 |  |  | Зеркало круглое, МЦ10156 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10156 |  | 0,01 | 0,01 |
| 27 |  |  | Книжный шкаф, МЦ20002 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20002 |  | 0,01 | 0,01 |
| 28 |  |  | Кресло компьютерное, МЦ10050 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10050 |  | 0,01 | 0,01 |
| 29 |  |  | Кресло компьютерное, МЦ10217 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10217 |  | 0,01 | 0,01 |
| 30 |  |  | Кресло мягкое (тканевое), МЦ10232 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10232 |  | 0,01 | 0,01 |
| 31 |  |  | Подставка под системный блок, МЦ10462 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10462 |  | 1 134,00 | 0,01 |
| 32 |  |  | Подставка под системный блок, МЦ10463 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10463 |  | 1 134,00 | 0,01 |
| 33 |  |  | Подставка под системный блок, МЦ30054 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ30054 |  | 0,01 | 0,01 |
| 34 |  |  | Приставка к письменному столу, МЦ10039 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10039 |  | 0,01 | 0,01 |
| 35 |  |  | Стеллаж, МЦ30060 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ30060 |  | 0,01 | 0,01 |
| 36 |  |  | Стенка книжная двухсекционная, МЦ10139 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10139 |  | 0,01 | 0,01 |
| 37 |  |  | Стол дидактический, МЦ10435 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10435 |  | 4 493,97 | 0,01 |
| 38 |  |  | Стол офисный письменный, МЦ10455 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10455 |  | 4 000,00 | 0,01 |
| 39 |  |  | Стол письменный безтумбовый (большой), МЦ10088 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10088 |  | 600,00 | 0,01 |
| 40 |  |  | Стол письменный безтумбовый, МЦ10165 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10165 |  | 600,00 | 0,01 |
| 41 |  |  | Стол письменный безтумбовый, МЦ10166 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10166 |  | 600,00 | 0,01 |
| 42 |  |  | Стол письменный безтумбовый, МЦ10181 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10181 |  | 720,00 | 0,01 |
| 43 |  |  | Стол письменный безтумбовый, МЦ10243 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10243 |  | 600,00 | 0,01 |
| 44 |  |  | Стол письменный однотумбовый, МЦ10193 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10193 |  | 720,00 | 0,01 |
| 45 |  |  | Стол письменный однотумбовый, МЦ10194 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10194 |  | 720,00 | 0,01 |
| 46 |  |  | Стол письменный однотумбный с полкой, МЦ20027 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20027 |  | 720,00 | 0,01 |
| 47 |  |  | Стол письменный однотумбный, МЦ10005 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10005 |  | 720,00 | 0,01 |
| 48 |  |  | Стол письменный однотумбный, МЦ10006 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10006 |  | 720,00 | 0,01 |
| 49 |  |  | Стол письменный однотумбный, МЦ10007 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10007 |  | 0,01 | 0,01 |
| 50 |  |  | Стол письменный однотумбный, МЦ10208 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10208 |  | 0,01 | 0,01 |
| 51 |  |  | Стол письменный однотумбный, МЦ20010 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20010 |  | 0,01 | 0,01 |
| 52 |  |  | Стол письменный однотумбный, МЦ30026 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ30026 |  | 0,01 | 0,01 |
| 53 |  |  | Стол письменный с поворотным модулем (двухтумбовый), МЦ10144 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10144 |  | 0,01 | 0,01 |
| 54 |  |  | Стол письменный с поворотным модулем, МЦ10164 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10164 |  | 0,01 | 0,01 |
| 55 |  |  | Стол письменный с полкой, МЦ10242 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10242 |  | 0,01 | 0,01 |
| 56 |  |  | Стол письменный, МЦ10028 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10028 |  | 600,00 | 0,01 |
| 57 |  |  | Стол письменный, МЦ30004 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ30004 |  | 600,00 | 0,01 |
| 58 |  |  | Столик, МЦ10093 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10093 |  | 0,01 | 0,01 |
| 59 |  |  | Стул мягкий (черный), МЦ10008 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10008 |  | 120,00 | 0,01 |
| 60 |  |  | Стул мягкий (черный), МЦ10009 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10009 |  | 120,00 | 0,01 |
| 61 |  |  | Стул мягкий (черный), МЦ10036 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10036 |  | 120,00 | 0,01 |
| 62 |  |  | Стул мягкий (черный), МЦ10089 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10089 |  | 120,00 | 0,01 |
| 63 |  |  | Стул мягкий (черный), МЦ10090 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10090 |  | 120,00 | 0,01 |
| 64 |  |  | Стул мягкий (черный), МЦ10120 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10120 |  | 120,00 | 0,01 |
| 65 |  |  | Стул мягкий, МЦ10190 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10190 |  | 0,01 | 0,01 |
| 66 |  |  | Стул полумягкий, МЦ10215 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10215 |  | 0,01 | 0,01 |
| 67 |  |  | Тумба офисная закрытая, МЦ10453 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10453 |  | 7 300,00 | 0,01 |
| 68 |  |  | Тумбочка (2 ящ.), МЦ10256 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10256 |  | 0,01 | 0,01 |
| 69 |  |  | Тумбочка (3 ящ.), МЦ10004 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10004 |  | 0,01 | 0,01 |
| 70 |  |  | Тумбочка, МЦ10200 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10200 |  | 0,01 | 0,01 |
| 71 |  |  | Тумбочка, МЦ30010 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ30010 |  | 0,01 | 0,01 |
| 72 |  |  | Тумбочка, МЦ30012 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ30012 |  | 0,01 | 0,01 |
| 73 |  |  | Шкаф деревянный со стеклянной дверцей, МЦ10308 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10308 |  | 0,01 | 0,01 |
| 74 |  |  | Шкаф деревянный со стеклянной дверью, МЦ10239 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10239 |  | 0,01 | 0,01 |
| 75 |  |  | Шкаф книжный 3хсекционный, МЦ10002 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10002 |  | 600,00 | 0,01 |
| 76 |  |  | Шкаф однотумбный, МЦ10187 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10187 |  | 0,01 | 0,01 |
| 77 |  |  | Шкаф платяной угловой, МЦ10140 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10140 |  | 0,01 | 0,01 |
| 78 |  |  | Шкаф платяной, МЦ10081 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10081 |  | 660,00 | 0,01 |
| 79 |  |  | Шкаф платяной, МЦ10176 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10176 |  | 660,00 | 0,01 |
| 80 |  |  | Шкаф платяной, МЦ10186 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10186 |  | 660,00 | 0,01 |
| 81 |  |  | Шкаф полузакрытый, МЦ10452 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10452 |  | 11 500,00 | 0,01 |
| 82 |  |  | Баллон пропан 12 л вентиль, МЦ40023 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ40023 |  | 2 279,66 | 0,01 |
| 83 |  |  | Баллон пропан 5 л вентиль, МЦ10351 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10351 |  | 1 501,70 | 0,01 |
| 84 |  |  | Баллон пропан 5 л вентиль, МЦ10352 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10352 |  | 1 501,69 | 0,01 |
| 85 |  |  | Бензопила РТ3816, 00-00000282 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 00-00000282 |  | 7 800,00 | 0,01 |
| 86 |  |  | Бинокль для туризма МЦ20361 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20361 |  | 2 952,00 | 0,01 |
| 87 |  |  | Захват для подъема барабанов с канатн стропом 3Бк-3,2, МЦ20310 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20310 |  | 3 457,63 | 0,01 |
| 88 |  |  | Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 ПРО, МЦ 20166 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ 20166 |  | 18 635,59 | 0,01 |
| 89 |  |  | Инструмент для скручивания проводов, МЦ20186 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20186 |  | 10 395,00 | 0,01 |
| 90 |  |  | Клещи-индуктор КИ-90, МЦ20170 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20170 |  | 3 305,08 | 0,01 |
| 91 |  |  | Клещи-отборник КО-90, МЦ20169 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20169 |  | 3 305,08 | 0,01 |
| 92 |  |  | Когти монтерские КМ-1 с ремнями, | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 00-00000580 |  | 1 560,17 | 0,01 |
| 93 |  |  | Когти монтерские КМ-2 с ремнями | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | 00-00000581 |  | 1 642,37 | 0,01 |
| 94 |  |  | Лазы монтерские с шипами МЦ20382 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20382 |  | 6 103,33 | 0,01 |
| 95 |  |  | Набор инструментов, МЦ20354 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20354 |  | 3 728,00 | 0,01 |
| 96 |  |  | Набор инструментов, МЦ20355 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20355 |  | 3 728,00 | 0,01 |
| 97 |  |  | Набор инструментов, МЦ20363 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20363 |  | 1 860,00 | 0,01 |
| 98 |  |  | Насос дренажный для грязной воды, МЦ20356 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20356 |  | 8 348,00 | 0,01 |
| 99 |  |  | Преобразователь интерфейса ПИ-2 (RS-485/USB 1.1), МЦ10337 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ10337 |  | 2 117,80 | 0,01 |
| 100 |  |  | Пресс гидравлический 425мм обжимной МЦ20368 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20368 |  | 4 002,50 | 0,01 |
| 101 |  |  | Пресс-клещи МЦ20360 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20360 |  | 2 131,67 | 0,01 |
| 102 |  |  | Строп текстильный 4т 6м МЦ20370 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20370 |  | 1 984,17 | 0,01 |
| 103 |  |  | Строп текстильный 4т 6м МЦ20371 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20371 |  | 1 984,17 | 0,01 |
| 104 |  |  | Фонарик налобный МЦ20358 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ20358 |  | 1 950,00 | 0,01 |
| 105 |  |  | Видеорегистратор + карта памяти, МЦ30100 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ30100 |  | 4 805,08 | 0,01 |
| 106 |  |  | Видеорегистратор + карта памяти, МЦ30101 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ30101 |  | 4 805,08 | 0,01 |
| 107 |  |  | Видеорегистратор + карта памяти, МЦ30102 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ30102 |  | 4 805,08 | 0,01 |
| 108 |  |  | Видеорегистратор + карта памяти, МЦ30103 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ30103 |  | 4 805,08 | 0,01 |
| 109 |  |  | Видеорегистратор + карта памяти, МЦ30104 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ30104 |  | 4 805,08 | 0,01 |
| 110 |  |  | Видеорегистратор + карта памяти, МЦ30105 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ30105 |  | 4 805,08 | 0,01 |
| 111 |  |  | Модуль мониторинга, МЦ30108 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ30108 |  | 4 800,00 | 0,01 |
| 112 |  |  | Модуль мониторинга, МЦ30109 | Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9 | МЦ30109 |  | 4 800,00 | 0,01 |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  | 748 056,89 | 1,12 |
|  |  |  | IV. Земельные участки: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Кирова, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0010103:8 | 77 | 27 821,64 |  |
| 2 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Хибиногорская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040128:20 | 261 | 92 425,32 |  |
| 3 |  |  | Земельный участок | Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Лабунцова, на земельном участке расположено здание № 2 | 51:16:0040113:3 | 137 | 49 789,91 |  |
| 4 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Кирова, на земельном участке расположены здания №№ 51, 52 | 51:16:0010108:20 | 127 | 39 375,08 |  |
| 5 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица 50 лет Октября, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040120:36 | 188 | 68 475,24 |  |
| 6 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, р-н ул. Хибиногорская и ул. Дзержинского, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040133:35 | 84 | 32 763,36 |  |
| 7 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Хибиногорская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040110:3 | 23 | 9 734,98 |  |
| 8 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, пр-кт Ленина, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040124:8 | 86 | 37 391,08 |  |
| 9 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, пр-кт Ленина, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040126:16 | 110 | 41 934,20 |  |
| 10 |  |  | Земельный участок | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, шоссе Апатитовое, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040101:8 | 67 | 25 886,79 |  |
| 11 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Кондрикова, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040121:39 | 105 | 40 202,40 |  |
| 12 |  |  | Земельный участок | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, шоссе Апатитовое, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040108:10 | 96 | 35 974,08 |  |
| 13 |  |  | Земельный участок | Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, пр-кт Ленина, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040119:30 | 49 | 20 019,44 |  |
| 14 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Кирова, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0010101:17 | 46 | 15 557,20 |  |
| 15 |  |  | Земельный участок | Мурманская область, городской округ город Кировск, город Кировск, улица Комсомольская | 51:16:0010113:15 | 145 | 44 438,15 |  |
| 16 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Советская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0010103:10 | 61 | 20 137,93 |  |
| 17 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Комсомольская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0010113:16 | 145 | 39 693,75 |  |
| 18 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Юбилейная, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040120:35 | 61 | 24 459,17 |  |
| 19 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Юбилейная, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040119:41 | 90 | 34 913,70 |  |
| 20 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Парковая, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040121:33 | 60 | 26 897,40 |  |
| 21 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Хибиногорская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040127:13 | 94 | 36 322,54 |  |
| 22 |  |  | Земельный участок | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, шоссе Апатитовое, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040108:5 | 123 | 45 115,17 |  |
| 23 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Пронченко, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0010110:1 | 68 | 22 239,40 |  |
| 24 |  |  | Земельный участок | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Кирова, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0010111:15 | 55 | 20 450,65 |  |
| 25 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Кирова, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0010111:9 | 249 | 72 892,26 |  |
| 26 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Хибиногорская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040128:19 | 105 | 40 190,85 |  |
| 27 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Кирова, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0010113:17 | 52 | 17 396,08 |  |
| 28 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. 50 лет Октября, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040120:41 | 105 | 40 189,80 |  |
| 29 |  |  | Земельный участок | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Кирова, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0010113:18 | 40 | 13 683,20 |  |
| 30 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица 50 лет Октября, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040120:38 | 94 | 36 322,54 |  |
| 31 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Мира, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040120:39 | 39 | 16 246,62 |  |
| 32 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. 50 лет Октября, на земельном участке расположено здание № 9 | 51:16:0040129:19 | 423 | 160 511,58 |  |
| 33 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Шилейко, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040120:40 | 91 | 35 269,78 |  |
| 34 |  |  | Земельный участок | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040108:13 | 51 | 20 168,46 |  |
| 35 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Ленинградская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040133:36 | 67 | 30 099,75 |  |
| 36 |  |  | Земельный участок | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Советской Конституции, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040133:38 | 134 | 56 735,60 |  |
| 37 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, пр-кт Ленина, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040132:14 | 129 | 54 794,04 |  |
| 38 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, пр-кт Ленина, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040132:15 | 48 | 22 185,60 |  |
| 39 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Дзержинского, в р-не дома № 9а, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040133:39 | 91 | 44 470,79 |  |
| 40 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Хибиногорская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040127:14 | 55 | 22 240,90 |  |
| 41 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040134:13 | 63 | 31 757,04 |  |
| 42 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. 50 лет Октября, на земельном участке расположено здание № 2 | 51:16:0040129:17 | 58 | 26 070,42 |  |
| 43 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Олимпийская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040109:14 | 96 | 37 041,60 |  |
| 44 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Олимпийская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040109:15 | 100 | 42 933,00 |  |
| 45 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Олимпийская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040109:16 | 129 | 48 547,86 |  |
| 46 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Олимпийская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040121:34 | 203 | 73 473,82 |  |
| 47 |  |  | Земельный участок | Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Олимпийская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040121:35 | 122 | 46 114,78 |  |
| 48 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Парковая, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040121:36 | 215 | 86 447,20 |  |
| 49 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Олимпийская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040122:8 | 150 | 62 193,00 |  |
| 50 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Олимпийская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040122:9 | 87 | 33 837,78 |  |
| 51 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Олимпийская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040109:17 | 100 | 38 456,00 |  |
| 52 |  |  | Земельный участок | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Кировск, город Кировск, улица Олимпийская, дом 87, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040123:14 | 99 | 38 079,36 |  |
| 53 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Хибиногорская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040118:1 | 101 | 43 319,91 |  |
| 54 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, пр-кт Ленина, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040119:31 | 173 | 63 473,70 |  |
| 55 |  |  | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Ленинградская, на земельном участке расположено здание (сооружение) | 51:16:0040134:2 | 144 | 60 599,52 |  |
| 56 |  |  | Земельный участок | Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией | 51:17:0040126:8 | 92 | 39 756,88 |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  | 2 307 518,30 |  |

# _______________