Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Председатель КУМС

_______________С.И.Шуть

| “ | 21 | ” | декабря | 20 | 11 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии административного здания, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения об административном здании

1. Адрес административного здания                                     улица  Юбилейная д.13

2. Кадастровый номер административного здания (при его наличии)        51:16:040128:0000

3. Серия, тип постройки       нежилое строение

4. Год постройки   1995

5. Степень износа по данным государственного технического учета  -

6. Степень фактического износа  -

7. Год последнего капитального ремонта  -

8. Количество этажей  три

9. Наличие подвала     да

10. Наличие цокольного этажа  нет

11. Наличие мансарды  нет

12. Наличие мезонина  нет

13. Строительный объем  15164  куб. м.

14. Площадь:

а) административного здания с помещениями,  коридорами и лестничными клетками

2 591,7                                     кв.м.

б) площадь в эксплуатации (муниципальные помещения)   	         1 802,6                    кв. м

в) служебных помещений (общая площадь служебных помещений в административном                        здании)                                       234,8  кв. м

г) вспомогательная площадь                     354,4  кв. м

15. Количество лестниц  	5	шт.

16. Уборочная площадь лестниц (включая лестничные клетки)

217,7	кв. м

17. Уборочная площадь коридоров  	148,5	кв. м

18. Уборочная площадь других помещений (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	-	кв. м

19. Площадь земельного участка, входящего в состав административного здания

20. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние административного здания

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов административного здания |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборный из железобетонных блоков | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Металлическая по деревянным стропилам | удовлетворительное |
| 6. Полы | бетонные | удовлетворительное, |
| 7. Проемы | переплёты двойные створные остеклённые | удовлетворительное, |
| окна |  |  |
| двери | Щитовые, стеклянные, филенчатые | требуются смена дверного блока центрального входа |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | побелка, окраска, обои, плитка | требуется частичное укрепление плитки |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отделка диабас | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| телефонные сети и оборудование | открытая проводка | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | открытая проводка | удовлетворительное |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
| другое |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | проводка открытая | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | стальные трубы | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| отопление | от пром. котельной | требуется замена разводящей отопления |
| водоотведение | чугунные трубы | удовлетворительное |
| 11. Крыльца | бетонные | удовлетворительное |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Председатель КУМС

_______________С.И.Шуть

| “ | 21 | ” | декабря | 20 | 11 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии административного здания, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения об административном здании

1. Адрес административного здания                                     улица  Олимпийская д.12

2. Кадастровый номер административного здания (при его наличии)

51:16:040109:0001

3. Серия, тип постройки   нежилое строение

4. Год постройки   1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета  19%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  -

8. Количество этажей  три

9. Наличие подвала     нет

10. Наличие цокольного этажа  нет

11. Наличие мансарды  нет

12. Наличие мезонина  нет

13. Строительный объем  6962  куб. м.

14. Площадь:

а) административного здания с помещениями,  коридорами и лестничными клетками

1946,1                                                 кв.м.

б) площадь в эксплуатации (муниципальные помещения)   	         1 362,58                    кв. м

в) служебных помещений (общая площадь служебных помещений в административном                        здании)                                       55,1  кв. м

г) вспомогательная площадь                     154,4  кв. м

15. Количество лестниц  	2	шт.

16. Уборочная площадь лестниц (включая лестничные клетки)

98,5	кв. м

17. Уборочная площадь коридоров  	-	кв. м

18. Уборочная площадь других помещений (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	-	кв. м

19. Площадь земельного участка, входящего в состав административного здания

20. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние административного здания

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов административного здания |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборный из железобетонных блоков | Мелкие трещины в цоколе, нарушение отделочного слоя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | крупнопанельные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | Волосные трещины в местах сопряжения |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Незначительное смещение плит |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Бесчердачная мягкая | Одиночные повреждения кровли |
| 6. Полы | Дощатые окрашенные,бетонные | Щели и провесы досок, мелкие выбоины, волосные трещины, стертости |
| 7. Проемы | переплёты двойные створные остеклённые | Волосные трещины в местах сопряжения коробок |
| окна |  |  |
| двери | Щитовые, обшивка ДВП по деревянной обвязке | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, побелка, окраска масляной краской окон, дверей, оклейка обоями | Повреждение и загрязнение окрасочного слоя |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| телефонные сети и оборудование | открытая проводка | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | естественная |  |
| другое |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | проводка скрытая | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | стальные трубы | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| отопление | от пром. котельной | Ослабление сальниковых набивок и уплотнителей-прокладок |
| водоотведение | чугунные трубы | удовлетворительное |
| 11. Крыльца, площадки | бетонные | Выбоины, трещины |