Приложение № 3

к конкурсной документации

Утверждаю

Председатель комитета по управлению

муниципальной собственностью города Кировска   			      	         С.И. Шуть

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

184250  г. Кировск, пр.Ленина д.16

почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| “ | 21 | ” | декабря | 20 | 11 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень и состав

обязательных работ и услуг по содержанию и  текущему ремонту

имущества административного здания, расположенного по адресу ул. Юбилейная,  д. 13

являющегося объектом конкурса

| Наименования работ/услуг | Подробное описание работы/услуги | Периодичность выполнения | Годовая стоимость (рублей) | Стоимость на 1 м2 в месяц (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание конструктивных элементов в том числе: |  |  | 179538,96 | 8,30 |
| 1.Очистка внутреннего водостока | 1. Чистка внутреннего водостока | 1. По мере необходимости |  |  |
| 2. Очистка козырьков от снега | 1. Чистка козырьков от снега | 1. По мере необходимости |  |  |
| 3. Аварийное обслуживание | Аварийное обслуживание должно обеспечивать: -в нерабочее время обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций зданий путём ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций, находящихся в аварийном состоянии. | Постоянно в течение срока действия договора |  |  |
| II. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования в том числе: |  |  | 824581,24 | 38,12 |
| 2. Санитарно-технические работы | 1.Проведение обследования (осмотров) инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона, а также осмотры после аварийных повреждений, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. 2.Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования. 3. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. 4.Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления. 5. Выполнение работ по устранению неисправностей по заявкам арендаторов. 6. Аварийное обслуживание: -срочная ликвидация засоров канализации внутри строений -устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации, находящихся на обслуживании специализированных организаций, обслуживаемых аварийной службой | 1. 2 раза в год 2. Согласно графика планово-предупредительного ремонта 3. Согласно графика планово-предупредительного ремонта 4. Согласно графика планово-предупредительного ремонта 5. По мере необходимости 6. Постоянно в течение срока действия договора | 471992,78 | 21,82 |
| 3.Работы по ремонту электросетей и электрооборудования | 1.Проведение обследования (осмотров) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры после аварийных повреждений, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. 2. Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов). 3.Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. 4. Замена ламп накаливания и люминисцентных. Смена автоматов, пакетных переключателей. Смена отдельными местами электропроводки. Восстановление освещения в подвалах, техподпольях, технических коридорах. 5. Устранение неисправностей по заявкам арендаторов. 6. Замер сопротивления изоляции 7. Аварийное обслуживание: -ликвидацию повреждений во внутренних сетях электроснабжения, находящихся на обслуживании специализированных организаций, обслуживаемых аварийной службой | 1. 2 раза в год 2. Согласно графика планово-предупредительного ремонта 3. Согласно графика планово-предупредительного ремонта 4. По мере необходимости 5. По мере необходимости 6. По мере необходимости 7. Постоянно в течение срока действия договора | 340042,46 | 15,72 |
| 4. Содержание системы пожаротушения | 1. Гидравлическое испытание пожарных кранов 2. Испытания напорных рукавов | 1. 1 раз в год 2. 1 раз в год | 12546,00 | 0,58 |
| III. Уборка здания и содержание прилегающей территории в том числе: |  |  | 394553,09 | 18,24 |
| 5. Уборка помещений, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1. Влажное подметание, мытье помещений. 2. Влажное подметание лестничных площадок, маршей, коридоров. 3.Мытье лестничных площадок, маршей, коридоров | 1. Ежедневно 2. Ежедневно 3. Ежедневно | 194680,80 | 9,00 |
| 6. Уборка прилегающих территорий. | 1. Очистка контейнерной площадки от мусора 2. Сдвижка и подметание снега с крылец и примыкающей к зданию площадки 3. Расчистка подъездных путей к зданию с вывозом снега 4. Очистка крылец и примыкающей к зданию площадки от наледи и льда 5. Посыпка территории песком 6. Подметание территории в летне-осенний период 7. Уборка газонов в летне-осенний период 8. Очистка урн от мусора | 1. Ежедневно 2. 1 раз в сутки в дни снегопада 3. 1 раз в сутки в дни снегопада 4. 1 раз в сутки 5. 1 раз в сутки во время гололеда 6. 1 раз в двое суток 7. 1 раз в двое суток 8. Ежедневно | 199872,29 | 9,24 |
| IV. Прочие работы: в том числе: |  |  | 1064687,66 | 49,22 |
| 7. Охрана здания. | 1. Обеспечение охраны здания | Постоянно на период действия договора | 764013,98 | 35,32 |
| 8. Замена разбитых стёкол, помещениях общего пользования, плотницкие работы | 1. Выемка стёкол (осколков) 2. Нарезка и прирезка стёкол 3. Вставка стёкол с их укреплением 4. Замена ручек, шпингалетов и другие плотницкие работы по заявкам арендаторов | По мере необходимости в течение 1 суток в зимнее время, 3 суток в летнее время 4. по мере необходимости | 300673,68 | 13,90 |
| 9. Замена входных дверей |  | 2/8,28 м.кв. | 79819,13 | 3,69 |
| 10. Дератизация |  | по мере необходимости |  |  |
| 11. Дезинсекция |  | по мере необходимости |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Утверждаю

Председатель комитета по управлению

муниципальной собственностью города Кировска   					С.И.Шуть

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

184250  г. Кировск, пр.Ленина д.16

почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

| “ | 21 | ” | декабря | 20 | 11 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень и состав

обязательных работ и услуг по содержанию и  текущему ремонту

имущества административного здания, расположенного по адресу ул. Олимпийская,  д. 12

являющегося объектом конкурса

| Наименования работ/услуг | Подробное описание работы/услуги | Периодичность выполнения | Годовая стоимость (рублей) | Стоимость на 1 м2 в месяц (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Содержание конструктивных элементов в том числе |  |  | 9762,14 | 0,56 |
| 1.Очистка кровли | 1. Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 10 см. 2. Скалывание сосулек. | 1. Один раз в три дня во время снегопада и гололеда. 2. Один раз в три дня во время гололеда. |  |  |
| 2. Аварийное обслуживание | Аварийное обслуживание должно обеспечивать: -в нерабочее время обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций зданий путём ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций, находящихся в аварийном состоянии. | Постоянно в течение срока действия договора |  |  |
| II. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 2. Санитарно-технические работы | 1.Проведение обследования (осмотров) инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона, а также осмотры после аварийных повреждений, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. 2.Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования. 3. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. 4.Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления. 5. Выполнение работ по устранению неисправностей по заявкам арендаторов. 6. Аварийное обслуживание: -срочная ликвидация засоров канализации внутри строений -устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации, находящихся на обслуживании специализированных организаций, обслуживаемых аварийной службой | 1. 2 раза в год 2. Согласно графика планово-предупредительного ремонта 3. Согласно графика планово-предупредительного ремонта 4. Согласно графика планово-предупредительного ремонта 5. По мере необходимости 6. Постоянно в течение срока действия договора | 21122,0 | 1,20 |
| 3.Работы по ремонту электросетей и электрооборудования | 1.Проведение обследования (осмотров) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры после аварийных повреждений, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. 2. Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов). 3.Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. 4. Замена ламп накаливания и люминесцентных в помещениях общего пользования. Смена автоматов, пакетных переключателей. Смена отдельными местами электропроводки. Восстановление освещения в подвалах, технических коридорах. 5. Устранение неисправностей по заявкам арендаторов. 6. Аварийное обслуживание: -ликвидацию повреждений во внутренних сетях электроснабжения, находящихся на обслуживании специализированных организаций, обслуживаемых аварийной службой | 1. 2 раза в год 2. Согласно графика планово-предупредительного ремонта 3. Согласно графика планово-предупредительного ремонта 4. По мере необходимости 5. По мере необходимости 6. Постоянно в течение срока действия договора | 40534,42 | 2,30 |
| 4. Содержание системы пожаротушения | 1. Гидравлическое испытание пожарных кранов 2. Испытания напорных рукавов | 1. 1 раз в год 2. 1 раз в год | 13216,00 | 0,75 |
| III. Уборка здания и содержание прилегающей территории |  |  |  |  |
| 5. Уборка коридоров, лестничных площадок и маршей | 1. Влажное подметание лестничных площадок, маршей, коридоров. 2.Мытье лестничных площадок, маршей, коридоров | 1. Ежедневно 2. Ежедневно 3. 1 раз в трое суток | 82240,71 | 4,68 |
| 6. Уборка прилегающих территорий. | 1. Очистка контейнерной площадки от мусора 2. Сдвижка и подметание снега с крылец и прилегающей к зданию территории. 3. Расчистка подъездных путей к зданию с вывозом снега 4. Очистка крылец и примыкающей к зданию территории от наледи и льда 5. Посыпка прилегающей территории песком 6. Подметание территории в летне-осенний период 7. Уборка газонов в летне-осенний период 8. Очистка урн от мусора | 1. Ежедневно 2. 1 раз в сутки в дни снегопада 3. 1 раз в сутки в дни снегопада 4. 1 раз в трое суток во время гололеда 5. 1 раз в сутки во время гололеда 6. 1 раз в двое суток 7. 1 раз в двое суток 8. Ежедневно | 54144,3 | 3,08 |
| IV. Прочие работы в том числе: |  |  | 29110,68 | 1,65 |
| 1. Замена разбитых стёкол, в помещениях общего пользования | 1.Выемка стёкол (осколков) 2.Нарезка и прирезка стёкол 3. Вставка стёкол с их укреплением | По мере необходимости в течение 1 суток в зимнее время, 3 суток в летнее время |  |  |
| 2. Дератизация |  | по мере необходимости | 9674,27 | 0,55 |
| 3. Дезинсекция |  | по мере необходимости | 9674,27 | 0,55 |